АНКЕТА-ВОПРОСНИК

______________________________________________

наименование организации

Цели:

1 Предварительная оценка соответствия существующей системы менеджмента 
качества (далее - СМК) Организации требованиям ГОСТ ISO 13485-2017.

2 Определение готовности Организации к проведению сертификации СМК.

| № п/п | Вопросы | ГОСТ ISO 13485 | ( если «да» | ( если «нет» | Комментарий (наименование документа, в котором описана процедура или ответ, если «нет») |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Документирована ли СМК и поддерживается ли её результативность в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 13485-2017? Определены ли процессы, необходимые для включения в СМК? Осуществляется ли менеджмент данных процессов? Определены ли вид и степень управления аутсорсинговыми процессами в организации? Документированы ли процедуры валидации применения компьютерного программного обеспечения, используемого в СМК? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи по валидации и ревалидации программного обеспечения с учетом пропорционального риска, связанного с применением такого программного обеспечения? | 4.1 |  |  |  |
| 6 | Включает ли СМК организации документированную информацию требуемую ГОСТ ISO 13485-2017 и определенную организацией как необходимую для результативности СМК? | 4.2.1 |  |  |  |
| 7 | Документировано ли руководство по качеству? | 4.2.2 |  |  |  |
| 8 | Созданы и поддерживаются ли в рабочем состоянии для каждого типа или семейства медицинских изделий один или несколько файлов, содержащие документы или дающих ссылки на них, для подтверждения соответствия требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 и применимым регулирующим требованиям? | 4.2.3 |  |  |  |
| 9 10 | Разработана ли документированная процедура по управлению документами СМК? Определен ли период времени, в течение которого следует хранить не менее одной копии устаревших документов? | 4.2.4 |  |  |  |
| 11 | Документирована ли процедура, определяющая средства управления, требуемые при идентификации, хранении, защите, восстановлении, определения сроков сохранения и изъятии записей? | 4.2.5 |  |  |  |
| 12 | Предоставляет ли высшее руководство организации свидетельства своей приверженности разработке и внедрению СМК, а также поддержанию ее результативности? | 5.1 |  |  |  |
| 13 | Определены ли высшим руководством и выполняются ли требования потребителя и применимых регулирующих требований? | 5.2 |  |  |  |
| 14 | Установлено ли и поддерживается ли высшим руководством Политика в области качества, которая отражает стратегию организации, содержит обязательства руководства соответствовать требованиям и постоянно повышать результативность СМК, создает основы для постановки и анализа целей в области качества? | 5.3 |  |  |  |
| 15 16 | Установлены ли цели в области качества для соответствующих функций и на соответствующих уровнях организации? Цели в области качества измеримые, согласованные с политикой в области качества, учитывают ли применимые требования, подлежат мониторингу и обновляются? | 5.4.1 |  |  |  |
| 17 | Поддерживается ли документированная информация о целях в области качества? | 5.4.2 |  |  |  |
| 18 | Обеспечивает ли высшее руководство, чтобы обязанности и полномочия в отношении соответствующих ролей назначались, доводились до сведения и были поняты в организации? | 5.5.1 |  |  |  |
| 19 | Назначен ли представитель из состава высшего руководства, который независимо от других обязанностей обладает ответственностью и полномочиями? | 5.5.2 |  |  |  |
| 20 | Обеспечивается ли в организации разработка соответствующих процессов обмена информацией, в том числе по вопросам результативности СМК? | 5.5.3 |  |  |  |
| 21 | Анализируется ли СМК высшим руководством организации через запланированные интервалы, обеспечивая её постоянную пригодность, адекватность и результативность? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи анализа со стороны руководства? | 5.6.1 |  |  |  |
| 22 | Входные данные для анализа со стороны руководства включают ли, но не ограничиваются ли этим, информацию в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 13485-2017 | 5.6.2 |  |  |  |
| 23 24 | Выходные данные анализа со стороны руководства включают ли решения и действия, связанные с возможностями для улучшения, любыми необходимыми изменениями СМК, потребностями в ресурсах? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи выходных данных анализа со стороны руководства? | 5.6.3 |  |  |  |
| 25 | Определено ли и обеспечивается ли в организации ресурсы, требуемые для: внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК, постоянного повышения её результативности; соответствия применимым регулирующим требованиям и требованиям потребителя? | 6.1 |  |  |  |
| 26 | Компетентен ли персонал, осуществляющий деятельность, влияющую на качество продукции, в соответствии с полученным образованием, подготовкой, навыками и опытом? | 6.2 |  |  |  |
| 27 | Документированы ли требования к инфраструктуре, необходимой для достижения соответствия требованиям к продукции, предотвращения перепутывания продукции и обеспечения надлежащего обращения с ней? | 6.3 |  |  |  |
| 28 | Документированы ли требования к производственной среде, необходимые для достижения соответствия требованиям к продукции? | 6.4.1 |  |  |  |
| 29 30 | Если целесообразно, планируются ли и документируются ли меры для контроля загрязненной или потенциально загрязненной продукции с целью предотвращения загрязнения производственной среды, персонала или продукции? Документированы ли требования к управлению загрязнениями микроорганизмами или твердыми частицами и поддерживается ли требуемая чистота в процессах сборки и упаковки для стерильных медицинских изделий? | 6.4.2 |  |  |  |
| 31 | Планируется ли и разработаны ли процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции согласованы с требованиями к другим процессам СМК? | 7.1 |  |  |  |
| 32 | Определены ли процессы, связанные с потребителем, включающие: требования потребителя, включая требования к поставке и деятельности после поставки; требования, не определенные потребителем, но необходимые для конкретного или предполагаемого использования, когда оно известно; применимые регулирующие требования, относящиеся к продукции; любое обучение пользователей, необходимое для обеспечения заданных функциональных характеристик и безопасности применения медицинского изделия; любые дополнительные требования, определенные организацией? | 7.2.1 |  |  |  |
| 33 34 | Анализируются ли требования, относящиеся к продукции? Проводится ли анализ требований к продукции до принятия обязательств поставлять продукцию потребителю (например, участия в тендерах, принятия контрактов или заказов, принятия изменений к контрактам или заказам)? | 7.2.2 |  |  |  |
| 35 | Планируются ли и документируются ли меры по поддержанию связи с потребителями? | 7.2.3 |  |  |  |
| 36 | Документированы ли процедуры проектирования и разработки? | 7.3.1 |  |  |  |
| 37 38 | Планируются ли и управляются ли процедуры проектирования и разработки продукции? Если целесообразно, документация по планированию проектирования и разработки поддерживается и обновляться по ходу проектирования и разработки? | 7.3.2 |  |  |  |
| 39 40 | Определены ли входные данные, относящиеся к требованиям к продукции? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи входных данных проектирования и разработки? | 7.3.3 |  |  |  |
| 41 42 | Определены ли выходные данные проектирования и разработки? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи выходных данных проектирования и разработки? | 7.3.4 |  |  |  |
| 43 44 | Проводится ли, где это целесообразно, анализ проектирования и разработки в соответствии с запланированными и документированными мероприятиями? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов анализа и всех необходимых действий и включают ли они описание проекта в рамках анализа, вовлеченных участников и дату анализа? | 7.3.5 |  |  |  |
| 45 46 | Осуществляется ли верификация проектирования и разработки в соответствии с запланированными и документированными мероприятиями для обеспечения того, чтобы выходные данные проектирования и разработки соответствовали входным данным проектирования и разработки? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов и выводов по верификации и необходимых действий? | 7.3.6 |  |  |  |
| 47 48 | Осуществляется ли валидация проектирования и разработки в соответствии с запланированными и документированными мероприятиями для обеспечения соответствия готовой продукции требованиям к её предназначенному или предполагаемому применению? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов и выводов по валидации и необходимые действия? | 7.3.7 |  |  |  |
| 49 50 51 | Документирована ли процедура передачи выходных данных проектирования и разработки в производство? Эти процедуры обеспечивают, чтобы выходные данные проектирования и разработки были верифицированы на соответствие требованиям производства, прежде чем стать окончательными производственными спецификациями, и чтобы производственные возможности могли соответствовать требованиям к продукции? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов передачи и выводы передачи выходных данных проектирования и разработки в производство? | 7.3.8 |  |  |  |
| 52 53 54 | Документирована ли процедура для управления изменениями проектирования и разработки? Определена ли значимость изменений для функциональных, эксплуатационных требований, требований удобства пользования, безопасности и применимых регулирующих требований в отношении медицинского изделия и его предусмотренного применения? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи изменений, результатов анализа изменений и любых необходимых действий? | 7.3.9 |  |  |  |
| 55 56 | Поддерживается ли файл проектирования и разработки для каждого типа или семейства медицинских изделий? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи о данном файле проектирования и разработки для каждого типа или семейства медицинских изделий или ссылки на них, сформированные для демонстрации соответствия требованиям проектирования и разработки и записи изменений проектирования и разработки? | 7.3.10 |  |  |  |
| 57 58 | Документированы ли процедуры, обеспечивающие соответствие закупленной продукции установленным требованиям к закупкам? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов оценивания, выбора, мониторинга и повторного оценивания возможностей поставщика или результатов деятельности и любых необходимых действий, вытекающих из этой деятельности? | 7.4.1 |  |  |  |
| 59 60 | Описывает ли информация по закупкам или содержит ссылки на закупаемую продукцию? Поддерживаются ли в рабочем состоянии соответствующая информация по закупкам ? | 7.4.2 |  |  |  |
| 61 62 | Разработана ли и осуществляется ли контроль или иные виды деятельности, необходимые для обеспечения соответствия закупаемой продукции установленным требованиям к закупкам? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи по верификации закупаемой продукции? | 7.4.3 |  |  |  |
| 63 | Производство и обслуживание планируется, осуществляется, подвергается мониторингу и управлению для обеспечения соответствия продукции спецификации? | 7.5.1 |  |  |  |
| 64 | Разработаны и поддерживаются ли в рабочем состоянии записи для каждого медицинского изделия или каждой партии медицинских изделий, чтобы обеспечить их прослеживаемость и определено ли количество произведенной продукции и продукции, одобренной для распространения? | 7.5.1 |  |  |  |
| 65 | Документированы ли требования к чистоте или контролю загрязнения продукции? | 7.5.2 |  |  |  |
| 66 67 | Документированы ли требования к монтажу медицинского изделия и критериям приемки для верификации монтажа медицинского изделия, если применимо? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи о монтаже и верификации медицинского изделия, которые выполняет организация или ее поставщик? | 7.5.3 |  |  |  |
| 68 69 | Разработаны ли документированные процедуры по обслуживанию, справочным материалам и референтным процедурам измерения, если необходимо, для осуществления обслуживания и верификации того, что требования к продукции выполнены, если обслуживание медицинского изделия является установленным требованием? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи по обслуживанию, выполненному организацией или ее поставщиком? | 7.5.4 |  |  |  |
| 70 71 | Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи по параметрам процесса стерилизации, применяемого для каждой партии стерилизуемой продукции? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи по стерилизации для каждой партии произведенных медицинских изделий? | 7.5.5 |  |  |  |
| 72 73 | Валидируются ли любые процессы производства и обслуживания, результаты которых нельзя проверить посредством последовательного мониторинга или измерения и, следовательно, недостатки которых становятся очевидными только после начала использования продукции или ее обслуживания? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов и выводов, а также необходимых действий по валидации? | 7.5.6 |  |  |  |
| 74 75 76 | Документированы ли процедуры валидации процессов стерилизации и систем барьеров стерильности? Валидируются ли процессы стерилизации и системы барьеров стерильности до их первого применения и после внесения изменений продукции в процессы, если целесообразно? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов и выводов, а также и необходимых действий по валидации? | 7.5.7 |  |  |  |
| 77 78 | Документированы ли процедуры по идентификации продукции и идентификации продукции подходящими средствами на протяжении процессов жизненного цикла продукции? Документированы ли процедуры для обеспечения того, чтобы медицинские изделия, возвращенные организацией, были идентифицированы и отделены от продукции, соответствующей требованиям? | 7.5.8 |  |  |  |
| 79 80 | Документированы ли процедуры для обеспечения прослеживаемости? Определены ли записи, которые необходимо поддерживать в рабочем состоянии? | 7.5.9.1 |  |  |  |
| 81 82 | Определены ли специальные требования к имплантируемым медицинским изделиям, включая записи о компонентах, материалах и условиях производственной среды, если это может привести к несоответствию медицинского изделия заданным требованиям безопасности и функциональным характеристикам? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи о наименовании и адресе грузополучателя данных медицинских изделий? | 7.5.9.2 |  |  |  |
| 83 84 | Определена ли процедура идентификации, верификации, защиты и хранения собственности потребителя, предоставленную для использования или включения в продукцию, пока она находится под управлением организации или используется ею? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи, если собственность потребителя утеряна, повреждена или признана непригодной для использования, извещен ли потребитель об этом? | 7.5.10 |  |  |  |
| 85 86 | Документированы ли процедуры по сохранению соответствия продукции требованиям в процессе производства, хранения, обработки и поставки, в том числе и к составным частям медицинского изделия? Подвергаются ли управлению и регистрации специальные условия? | 7.5.11 |  |  |  |
| 87 88 89 90 | Определена ли процедура управления оборудованием для мониторинга и измерения, которые необходимо осуществлять, а также оборудование для мониторинга и измерения, необходимые для обеспечения свидетельства соответствия продукции установленным требованиям? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов калибровки и поверки? Документирована ли процедура валидации применения компьютерного программного обеспечения, используемого для мониторинга и измерения? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов и выводов, а также необходимых действий по валидации? | 7.6 |  |  |  |
| 91 | Планируются ли и осуществляются ли процессы мониторинга, измерения (оценки), анализа и улучшения? | 8.1 |  |  |  |
| 92 93 | Собирается ли информация, относящаяся к удовлетворению требований потребителя, и осуществляет ли ее мониторинг? Накапливается ли определенный опыт на основании информации, полученной на постпроизводственной стадии, анализируется ли такой опыт в соответствии с применимыми регулирующими требованиями? | 8.2.1 |  |  |  |
| 94 95 | Документирована ли процедура для своевременного рассмотрения претензий в соответствии с применимыми регулирующими требованиями? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи по рассмотрению претензий? | 8.2.2 |  |  |  |
| 96 | Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи об уведомлении и отчетностью в регулирующие органы о претензиях, соответствующие установленным критериям отчетности о неблагоприятных событиях или выпуске пояснительного уведомления? | 8.2.3 |  |  |  |
| 97 98 | Проводится ли планирование аудитов с учетом статуса и важности процессов и подразделений, а также результатов предыдущих аудитов? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи о результатах аудита? | 8.2.4 |  |  |  |
| 99 | Применяются ли подходящие методы мониторинга и, если это целесообразно, измерения процессов СМК? | 8.2.5 |  |  |  |
| 100 101 102 | Организация проводит ли мониторинг и измерение характеристик продукции с целью верификации соответствия продукции установленным требованиям? Указано ли в записях лицо, санкционировавшее поставку продукции потребителю? Ведутся ли записи по идентификации персонала, проводящего любые виды контроля или испытаний для имплантируемых медицинских изделий? | 8.2.6 |  |  |  |
| 103 104 | Документирована ли процедура, определяющая средства управления, ответственность и полномочия для идентификации, документирования, отделения, оценивания и размещения несоответствующей продукции? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая оценивание, любое расследование и обоснование решений, должны поддерживаться в рабочем состоянии? | 8.3.1 |  |  |  |
| 105 106 | Обеспечивается ли, чтобы принятие несоответствующей продукции при получении разрешения на отклонение могло быть осуществлено только в том случае, если это допускается регулирующими требованиями? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи о принятии разрешения на отклонение и идентификации лица, санкционировавшего разрешение на отклонение? | 8.3.2 |  |  |  |
| 107 | Предпринимаются ли действия, если несоответствующая продукция выявлена после поставки или начала применения? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи о предпринятых действиях? | 8.3.3 |  |  |  |
| 108 | Документированы ли процедуры выпуска и применения пояснительных уведомлений в соответствии с применимыми регулирующими требованиями? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи действий по выпуску пояснительных уведомлений? | 8.3.3 |  |  |  |
| 109 110 111 | Выполняется ли переделка несоответствующей продукции, принимая во внимание потенциальные нежелательные последствия воздействия переделки на продукцию? Данные процедуры проходят тот же анализ и одобрение, как и первоначальные процедуры? После завершения переделки продукция верифицируется на соответствие применимым критериям приемки и регулирующим требованиям? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи о переделке несоответствующей продукции? | 8.3.4 |  |  |  |
| 112 113 | Документирована ли процедура определения, сбора и анализа соответствующих данных для демонстрации пригодности, адекватности и результативности СМК? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов анализа данных? | 8.4 |  |  |  |
| 114 | Идентифицируются ли и осуществляются ли любые изменения, необходимые для обеспечения и поддержания постоянной пригодности, адекватности и результативности СМК, а также безопасности и функциональных характеристик медицинских изделий, используя политику в области качества, цели в области качества, результаты аудитов, послепродажного наблюдения, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий и анализа со стороны руководства? | 8.5.1 |  |  |  |
| 115 116 | Предпринимаются ли корректирующие действия с целью устранения причин несоответствий для предупреждения повторного их возникновения? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов любого расследования и предпринятых действий? | 8.5.2 |  |  |  |
| 117 118 | Определяются ли предупреждающие действия с целью устранения причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления? Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов любых расследований и предпринятых действий? | 8.5.3 |  |  |  |

Представитель организации

должность	подпись 	ФИО