|  | Приложение № 2 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0008 от 15 марта 1994 года На бланке №0009801 На 53 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 сентября 2023 года

отдела испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции 
Республиканского унитарного предприятия
«Белорусский государственный институт метрологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливаю-щего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Старовиленский тракт, 93, г. Минск |
| ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» |
| 1.1* | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.41/08.169 20.42/08.169 | водородный показатель (рН) | ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (далее по тексту ТР ТС 009/2011) Статья 5: п.3, п.4, п.5 Приложение 6, Приложение 7 | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 1.2* |  | 20.41/08.032 20.42/08.032 | массовая доля свинца |  | ГОСТ 33023-2014 |
| 1.3* |  |  | массовая доля ртути |  | ГОСТ 33022-2014 |
| 1.4* |  |  | массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 33021-2014 |
| 1.5* |  | 20.41/01.086 20.42/01.086 | подготовка проб для микробиологических исследований |  | ГОСТ ISO 21148-2020 |
| 1.6* |  |  | общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 1.7* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 1.8* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 1.9* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 1.10* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 2.1* | Средства гигиены полости рта | 20.41/08.169 20.42/08.169 | водородный показатель рН | ТР ТС 009/2011 Статья 5: п.3, п.4, п.5; Приложение 2, Приложение 6, Приложение 7 | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 2.2* |  | 20.41/08.169 20.42/08.169 | массовая доля фторида |  | ГОСТ 34435-2018 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ Р 51577-2000 |
| 2.3* |  | 20.41/08.169 20.42/08.169 | масса фторида в ед. упаковки |  | ГОСТ 7983-2016 ГОСТ Р 51577-2000 |
| 2.4* | Средства гигиены полости рта | 20.41/01.086 | подготовка проб для микробиологических исследований | ТР ТС 009/2011 Статья 5: п.3, п.4, п.5; Приложение 2, Приложение 6, Приложение 7 | ГОСТ ISO 21148-2020 |
| 2.5* |  |  | общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 2.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 2.7* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 2.8* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 2.9* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 2.10* |  | 20.41/08.032 20.42/08.032 | массовая доля свинца |  | ГОСТ 33023-2014 |
| 2.11* |  |  | массовая доля ртути |  | ГОСТ 33022-2014 |
| 2.12* |  |  | массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 33021-2014 |
| ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» |
| 3.1* | Злаковые культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) | 01.11/12.042 01.19/12.042 | зараженность вредителями | ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» (далее по тексту ТР ТС 015/2011) Статья 4 п.1, п.2, п.3, п.4 Приложение 2, Приложение 4, Приложение 6 | ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 30483-97 |
| 3.2* |  | 01.11/12.042 01.19/12.042 | засоренность, степень повреждения зерен |  | ГОСТ 30483-97 |
| 3.3* |  | 01.11/08.032 01.12/08.032 01.19/08.032 | свинец кадмий |  | ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14083-2012 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 3.4* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 |
| 3.5* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 3.6* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 01.19/08.159 01.11/08.162 01.12/08.162 01.19/08.162 | афлатоксин В1 и сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2 |  | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ 31748-2012 ГОСТ 34140-2017 |
| 3.7* |  |  | дезоксиниваленол |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 3.8* |  |  | Т-2 токсин |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 3.9* |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 3.10* |  |  | охратоксин А |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 3.11* |  | 01.11/08.162 01.12/08.162 01.19/08.162 | пестициды |  | СТБ EN 15662-2017 |
| 3.12* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 01.19/08.159 | бенз(а)пирен |  | CТБ ГОСТ Р 51650-2001, п.5 |
| 3.13* |  | 01.11/10.094 01.12/10.094 01.19/10.094 | наличие ГМО (компонентов) |  | ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 ГОСТ Р 53214-2008 |
| 3.14* |  |  | количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 3.15* |  |  | идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 3.16* |  | 01.11/08.162 01.12/08.162 01.19/08.162 | полихлорированные дибензодиоксины, полихлорированные дибензофураны и диоксиноподобные ПХБ |  | ГОСТ 34449-2018 |
| 3.17* | Злаковые культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) | 01.11/04.125 01.12/04.125 01.19/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия (Cs-137) | ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» (далее по тексту ТР ТС 015/2011) Статья 4 п.1, п.2, п.3, п.4 Приложение 2, Приложение 4, Приложение 6 | ГОСТ 32161-2013 |
| 3.18* |  |  | удельная активность радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 4.1* | Зернобобовые культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина, люпин, кормовые бобы, вика) | 01.11/12.042 01.19/12.042 | зараженность вредителями | ТР ТС 015/2011 Статья 4 п.1, п.2, п.3, п.4 Приложение 2, Приложение 4, Приложение 6 | ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 30483-97 |
| 4.2* |  | 01.11/12.042 01.19/12.042 | засоренность, степень повреждения зерен |  | ГОСТ 30483-97 |
| 4.3* |  | 01.11/08.032 01.12/08.032 01.19/08.032 | свинец кадмий |  | ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14083-2012 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 4.4* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 |
| 4.5* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 4.6* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 01.19/08.159 01.11/08.162 01.12/08.162 01.19/08.162 | афлатоксин В1 и сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2 |  | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ 31748-2012 ГОСТ 34140-2017 |
| 4.7* |  |  | дезоксиниваленол |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 4.8* |  |  | Т-2 токсин |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 4.9* |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 4.10* |  |  | охратоксин А |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 4.11* |  | 01.11/08.162 01.12/08.162 01.19/08.162 | пестициды |  | СТБ EN 15662-2017 |
| 4.12* |  | 01.11/10.094 01.12/10.094 01.19/10.094 | наличие ГМО (компонентов) |  | ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 ГОСТ Р 53214-2008 |
| 4.13* |  |  | количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 4.14* |  |  | идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 4.15* |  | 01.11/08.162 01.12/08.162 01.19/08.162 | полихлорированные дибензодиоксины, полихлорированные дибензофураны и диоксиноподобные ПХБ |  | ГОСТ 34449-2018 |
| 4.16* |  | 01.11/04.125 01.12/04.125 01.19/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия (Cs-137) |  | ГОСТ 32161-2013 |
| 4.17* |  |  | удельная активность радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 5.1* | Масличные культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/11.116 01.16/11.116 01.19/11.116 01.26/11.116 | зараженность вредителями | ТР ТС 015/2011 Статья 4 п.1, п.2, п.3, п.4 Приложение 2, Приложение 4, Приложение 6 | ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 30483-97 |
| 5.2* |  | 01.11/11.116 01.16/11.116 01.19/11.116 01.26/11.116 | засоренность, степень повреждения зерен |  | ГОСТ 30483-97 |
| 5.3* |  | 01.11/08.156 01.16/08.156 01.19/08.156 01.26/08.156 | содержание нитратов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 5.4* |  | 01.11/08.156 01.16/08.156 01.19/08.156 01.26/08.156 | содержание нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 5.5* |  | 01.11/08.169 01.16/08.169 01.19/08.169 01.26/08.169 | активность уреазы |  | ГОСТ 13979.9-69 |
| 5.6* |  | 01.11/08.032 01.16/08.032 01.19/08.032 01.26/08.032 | свинец кадмий |  | ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14083-2012 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 5.7* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 |
| 5.8* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 5.9* |  | 01.11/08.159 01.16/08.159 01.19/08.159 01.26/08.159 01.11/08.162 01.16/08.162 01.19/08.162 01.26/08.162 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ 31748-2012 ГОСТ 34140-2017 |
| 5.10* |  |  | дезоксиниваленол |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 5.11* |  |  | Т-2 токсин |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 5.12* |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 5.13* |  |  | охратоксин А |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 5.14* |  | 01.11/08.162 01.16/08.162 01.19/08.162 01.26/08.162 | пестициды |  | СТБ EN 15662-2017 |
| 5.15* |  | 01.11/10.094 01.16/10.094 01.19/10.094 01.26/10.094 | наличие ГМО (компонентов) |  | ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 ГОСТ Р 53214-2008 |
| 5.16* |  |  | количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 5.17* |  |  | идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 5.18* |  | 01.11/04.125 01.16/04.125 01.19/04.125 01.26/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия (Cs-137) |  | ГОСТ 32161-2013 |
| 5.19* |  |  | удельная активность радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |

| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |
| --- |
| 6.1* | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 01.47/08.092 10.12/08.092 10.13/08.092 | Токсичные элементы: | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (далее по тексту ТР ТС 021/2011) Статья 7 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
|  |  |  | подготовка проб для определения токсичных элементов |  |  |
| 6.2* |  |  | свинец |  | ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 6.3* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 33411-2015 СТБ EN 14546-2015 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 6.4* |  |  | кадмий |  | ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 6.5* |  | 10.12/08.032 | олово |  | ГОСТ 33413-2015 |
| 6.6* |  | 10.12/08.032 | хром |  | МВИ.МН 5729-2016 |
| 6.7* |  | 01.47/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 01.47/08.092 10.12/08.092 10.13/08.092 | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 6.8* |  | 01.47/08.162 10.12/08.162 10.13/08.162 | Антибиотики: |  | ГОСТ 34533-2019 |
|  |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  |  |
| 6.9* |  |  | тетрациклиновая группа: 4-эпитетрациклин; тетрациклин; 4-эпихлортетра-циклин; хлортетрациклин; 4-эпиокситетрациклин; окситетрациклин; доксициклин |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 6.10* |  | 01.47/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 6.11* |  | 01.47/08.162 10.12/08.162 10.13/08.162 | остаточное содержание: - сульфаниламидов; - нитроимидазолов; - пенициллинов; - амфениколов; - хинолонов |  | ГОСТ 34533-2019 ГОСТ 32797-2014 |
| 6.12* |  | 01.47/08.162 10.12/08.162 10.13/08.162 | остаточное содержание аминогликозидов |  | ГОСТ 32798-2014 |
| 6.13* |  | 01.47/08.162 10.12/08.162 10.13/08.162 | пестициды |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 6.14* | Птица, яйца и продукты их переработки | 10.12/08.159 10.13/08.159 | бенз(а)пирен | ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 | CТБ ГОСТ Р 51650-2001, п.5 |
| 6.15* |  | 10.12/08.156 10.13/08.156 10.12/08.160 10.13/08.160 | нитраты |  | ГОСТ 29300-92 ГОСТ EN 12014-4-2015 |
| 6.16* |  | 10.12/08.161 10.13/08.161 | нитрозамины (сумма N-нитрозо-диметиламина (НДМА) и N-нитрозо-диэтиламина (НДЭА)) |  | МУК 4.4.1.011-93 |
| 6.17* |  | 01.47/08.162 10.12/08.162 10.13/08.162 | полихлорированные дибензодиоксины, полихлорированные дибензофураны и диоксиноподобные ПХБ |  | ГОСТ 34449-2018 |
| 6.18* |  | 01.47/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Микробиологические показатели: |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669–85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 30425-97 ГОСТ 7702.2.0-2016 |
|  |  |  | методы отбора и подготовки проб для микробиологических анализов |  |  |
| 6.19* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32149-2013 |
| 6.20* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 32149-2013 |
| 6.21* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 7702.2.2-93 |
| 6.22* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 31746-2012 |
| 6.23* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| 6.24* |  |  | сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 7702.2.6-2015 |
| 6.25* |  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 6.26* |  |  | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.27* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 6.28* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 6.29* |  | 10.12/01.086 10.12/18.115 | Промышленная стерильность (консервов группы «А» и «Б») |  | ГОСТ 30425-97 |
| 6.30* |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 6.31* | Птица, яйца и продукты их переработки | 10.12/01.086 10.12/18.115 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 | ГОСТ 30425-97 |
| 6.32* |  |  | мезофильные клостридии, в т.ч. мезофильные клостридии C.perfringens |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.9-88 |
| 6.33* |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.34* |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 6.35* |  | 10.12/01.086 | Полуконсервы группы «Д»: |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |
|  |  |  | КМАФАнМ |  |  |
| 6.36* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 6.37* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 6.38* |  |  | сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 6.39* |  |  | S.aureus и др. коагула-зоположительные стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 6.40* |  | 01.47/10.094 10.12/10.094 10.13/10.094 | наличие ГМО (компонентов) |  | ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 ГОСТ Р 53214-2008 |
| 6.41* |  |  | количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 6.42* |  |  | идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 6.43* |  | 10.12/04.125 10.13/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия (Cs-137) |  | ГОСТ 32161-2013 |
| 6.44* |  |  | удельная активность радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 7.1* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 10.61/08.092 10.71/08.092 10.72/08.092 10.73/08.092 | Токсичные элементы: | ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
|  |  |  | Подготовка проб для определения токсичных элементов |  |  |
| 7.2* |  |  | свинец |  | ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 7.3* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 33411-2015 СТБ EN 14546-2015 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 7.4* |  |  | кадмий |  | ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 7.5* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 7.6* |  | 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.61/08.162 10.71/08.162 10.72/08.162 10.73/08.162 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ 34140-2017 |
| 7.7* |  |  | дезоксиниваленол |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 7.8* |  |  | Т-2 токсин |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 7.9* |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 7.10* |  |  | охратоксин А |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 7.11* |  | 01.27/08.161 11.06/08.161 | нитрозамины (сумма N-нитрозо-диметиламина (НДМА) и N-нитрозо-диэтиламина (НДЭА)) |  | МУК 4.4.1.011-93 |
| 7.12* |  | 10.61/08.162 10.71/08.162 10.72/08.162 10.73/08.162 | пестициды |  | СТБ EN 15662-2017 |
| 7.13* |  | 10.61/12.042 10.73/12.042 | зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), экз/кг |  | ГОСТ 27559-87 СТБ 1963-2009 ГОСТ 26312.3-84 |
| 7.14* |  | 10.61/12.042 10.73/12.042 | зараженность вредите-лями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности |  | ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 30483-97 ГОСТ 27559-87 |
| 7.15* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | Микробиологические показатели: |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669–85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
|  |  |  | методы отбора и подготовки проб для микробиологических анализов |  |  |
| 7.16* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 7.17* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 7.18* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | БГКП (колиформы) | ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 | ГОСТ 31747-2012 |
| 7.19* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 7.20* |  |  | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.21* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.22* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 7.23* |  | 10.71/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 7.24* |  | 10.61/10.094 10.71/10.094 10.72/10.094 10.73/10.094 | наличие ГМО (компонентов) |  | ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 ГОСТ Р 53214-2008 |
| 7.25* |  |  | количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 7.26* |  |  | идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 7.27* |  | 10.61/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия (Cs-137) |  | ГОСТ 32161-2013 |
| 7.28* |  |  | удельная активность радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 8.1* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.032 10.82/08.032 10.89/08.032 10.81/08.092 10.82/08.092 10.89/08.092 | Токсичные элементы: | ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
|  |  |  | подготовка проб для определения токсичных элементов |  |  |
| 8.2* |  |  | свинец |  | ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 8.3* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 33411-2015 СТБ EN 14546-2015 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 8.4* |  |  | кадмий |  | ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 8.5* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 8.6* |  | 10.81/08.162 10.82/08.162 10.89/08.162 | пестициды |  | СТБ EN 15662-2017 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 8.7* |  | 10.81/08.159 10.82/08.159 10.89/08.159 10.81/08.162 10.82/08.162 10.89/08.162 | афлатоксин B1 |  | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ 34140-2017 |
| 8.8* |  |  | дезоксиниваленол |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 8.9* |  | 10.89/08.159 | 5-оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 31768-2012, п.3.1 |
| 8.10* | Сахар и кондитерские изделия | 10.89/08.162 | Антибиотики: | ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 | ГОСТ 34533-2019 |
|  |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  |  |
| 8.11* |  |  | тетрациклиновая группа: 4-эпитетрациклин; тетрациклин; 4-эпихлортетра-циклин; хлортетрациклин; 4-эпиокситетрациклин; окситетрациклин; доксициклин |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 8.12* |  | 10.89/03.152 | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 8.13* |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 | Микробиологические показатели: |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669–85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
|  |  |  | методы отбора и подготовки проб для микробиологических анализов |  |  |
| 8.14* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 8.15* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 8.16* |  |  | БГКП(колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 8.17* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 8.18* |  |  | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.19* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.20* |  | 10.81/10.094 10.82/10.094 | наличие ГМО (компонентов) |  | ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 ГОСТ Р 53214-2008 |
| 8.21* |  |  | количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 8.22* |  |  | идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 8.23* |  | 10.81/04.125 10.82/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия (Cs-137) |  | ГОСТ 32161-2013 |
| 8.24* |  |  | удельная активность радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 8.25* |  | 10.82/08.158 | эквиваленты какао-масла | ТР ТС 021/2011 (Изменения, согласно Решения Совета ЕЭК от 25.11.2022 №173) Глава 1, статья 61 Приложение 11 | ГОСТ ISO 23275-1-2020 ГОСТ ISO 23275-2-2020 ГОСТ ISO 11053-2015 |
| 8.26* |  | 10.82/08.158 | содержание молочного жира |  | ГОСТ 31722-2012, п.8 |
| 8.27* |  | 10.82/08.052 10.82/03.152 | содержание сухого обезжиренного остатка молока |  | ГОСТ 31681-2012 |
| 8.28* |  | 10.82/08.052 | содержание общего сухого остатка какао |  | ГОСТ 31682-2012 |
| 8.29* |  | 10.82/08.052 | содержание сухого обезжиренного остатка какао |  | ГОСТ 31723-2012 |
| 8.30* | Сахар и кондитерские изделия | 10.82/08.164 | массовая доля жира | ТР ТС 021/2011 (Изменения, согласно Решения Совета ЕЭК от 25.11.2022 №173) Глава 1, статья 61 Приложение 11 | ГОСТ 31902-2012 |
| 8.31* |  | 10.41/08.164 | массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 5479-64 |
| 8,32* |  | 10.41/08.149 | Свободные жирные кислоты в пересчете на олеиновую кислоту |  | ГОСТ 31933-2012 |
| 9.1* | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13, 01.21-01.28, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83, 10.84 /08.032 01.13, 01.21-01.28, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83, 10.84 /08.092 | Токсичные элементы: | ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
|  |  |  | подготовка проб для определения токсичных элементов |  |  |
| 9.2* |  |  | свинец |  | ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 9.3* |  |  | мышьяк | ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 | ГОСТ 33411-2015 СТБ EN 14546-2015 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 9.4* |  |  | кадмий |  | ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 9.5* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 9.6* |  | 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 | олово |  | ГОСТ 33413-2015 |
| 9.7* |  |  | хром |  | МВИ.МН 5729-2016 |
| 9.8* |  | 01.13, 01.21-01.28, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83, 10.84 /08.032 01.13, 01.21-01.28, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83, 10.84 /08.092 | железо |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14084-2014 МВИ.МН 5729-2016 |
| 9.9* |  | 01.13, 01.19-01.25, 01.29, 10.31, 10.32, 10.39 /08.156 01.13, 01.19-01.25, 01.29, 10.31, 10.32, 10.39 /08.160 01.13, 01.19-01.25, 01.29. 10.31, 10.32, 10.39 /08.169 | нитраты |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 34570-2019 ГОСТ EN 12014-2-2014 |
| 9.10* | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13, 01.21-01.26, 01.28, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83, 10.84 /08.162 | пестициды | ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 | СТБ EN 15662-2017 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 9.11* |  | 01.13/08.161 01.24/08.161 10.32/08.161 10.39/08.161 01.13/08.162 01.24/08.162 10.32/08.162 10.39/08.162 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 ГОСТ 34140-2017 |
| 9.12* |  | 01.25/08.159 01.26/08.159 10.83/08.159 01.25/08.162 01.26/08.162 10.83/08.162 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ 34140-2017 |
| 9.13* |  | 10.32/08.159 10.39/08.159 | 5-оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 29032-91 |
| 9.14* |  | 01.13/07.096 01.19/07.096 01.21/07.096 01.22/07.096 01.23/07.096 01.24/07.096 01.25/07.096 01.26/07.096 01.29/07.096 01.30/07.096 | яйца гельминтов, цис-ты кишечных патоген-ных простейших организмов |  | МУК 4.2.3016-12 |
| 9.15* |  | 01.13, 01.19-01.29, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83, 10.84 /01.086 | Микробиологические показатели: |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669–85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
|  |  |  | методы отбора и подготовки проб для микробиологических анализов |  |  |
| 9.16* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 9.17* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 9.18* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.19* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 9.20* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 9.21* |  |  | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.22* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.23* |  |  | сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 9.24* |  |  | мезофильные сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 9.25* |  |  | спорообразующие микроорганизмы B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 9.26* | Плодоовощная продукция , чай, кофе | 01.13, 10.31, 10.39/01.086, 18.115 | Промышленная стерильность (консервов группы «А» и «Б») | ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 | ГОСТ 30425-97 |
| 9.27* |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 9.28* |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 9.29* |  |  | мезофильные клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 30425-97 |
| 9.30* |  |  | мезофильные клостридии C.perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97 |
| 9.31* |  | 01.13, 10.31, 10.39/01.086, 18.115 | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.32* |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 9.33* |  | 01.13, 10.31, 10.39/01.086, 18.115 | Промышленная стерильность (консервов группы «В») |  | ГОСТ 30425-97 |
| 9.34* |  |  | газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 |
| 9.35* |  |  | негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 9.36* |  |  | мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 29185-2014 |
| 9.37* | Плодоовощная продукция , чай, кофе |  | мезофильные клостридии C.perfringens | ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97 |
| 9.38* |  |  | неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.39* |  | 01.13, 10.31, 10.39/01.086, 18.115 | Промышленная стерильность (консервов группы «Г»): |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |
|  |  |  | неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  |  |
| 9.40* |  | 01.13, 01.19-01.29, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83, 10.84 /10.094 | наличие ГМО (компонентов) |  | ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 ГОСТ Р 53214-2008 |
| 9.41* |  |  | количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 9.42* |  |  | идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 9.43* |  | 01.13/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия (Cs-137) |  | ГОСТ 32161-2013 |
| 9.44* |  |  | удельная активность радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 10.1* | Масложировая продукция, жировые продукты | 01.11/08.032 10.41/08.032 10.42/08.032 01.11/08.092 10.41/08.092 10.42/08.092 | Токсичные элементы: | ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
|  |  |  | подготовка проб для определения токсичных элементов |  |  |
| 10.2* |  |  | свинец |  | ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 10.3* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 33411-2015 СТБ EN 14546-2015 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 10.4* |  |  | кадмий |  | ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 10.5* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 10.6* |  |  | железо |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14084-2014 МВИ.МН 5729-2016 |
| 10.7* | Масложировая продукция, жировые продукты |  | медь |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14084-2014 МВИ.МН 5729-2016 |
| 10.8* |  | 10.42/08.032 10.42/08.092 | никель |  | МВИ.МН 4153-2011 МВИ.МН 5729-2016 |
| 10.9* |  | 01.11/08.162 10.41/08.162 10.42/08.162 | пестициды |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 10.10* |  | 01.11/08.159 10.41/08.159 10.42/08.159 01.11/08.162 10.41/08.162 10.42/08.162 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ 34140-2017 |
| 10.11* |  | 10.41/08.161 | нитрозамины (сумма N-нитрозо-диметиламина (НДМА) и N-нитрозо-диэтиламина (НДЭА)) |  | МУК 4.4.1.011-93 |
| 10.12* |  | 10.41/08.159 | бенз(а)пирен |  | CТБ ГОСТ Р 51650-2001, п.5 |
| 10.13* |  | 10.41/08.162 10.42/08.162 | полихлорированные дибензодиоксины, полихлорированные дибензофураны и диоксиноподобные ПХБ |  | ГОСТ 34449-2018 |
| 10.14* |  | 10.41/08.162 10.42/08.162 | полихлорированные бифенилы | ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 10.15* |  | 10.41/04.125 10.42/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия (Cs-137) |  | ГОСТ 32161-2013 |
| 10.16* |  |  | удельная активность радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 10.17* |  | 10.41/10.094 10.42/10.094 | наличие ГМО (компонентов) |  | ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 ГОСТ Р 53214-2008 |
| 10.18* |  |  | количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 10.19* |  |  | идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 10.20* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Микробиологические показатели: |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669–85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
|  |  |  | методы отбора и подготовки проб для микробиологических анализов |  |  |
| 10.21* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 10.22* | Масложировая продукция, жировые продукты |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 10.23* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 10.24* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 10.25* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 11.1* | Напитки | 11.01-11.05, 11.07/08.032 11.01-11.05, 11.07/08.092 | Токсичные элементы: | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 9 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
|  |  |  | подготовка проб для определения токсичных элементов |  |  |
| 11.2* |  |  | свинец |  | ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 11.3* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 33411-2015 СТБ EN 14546-2015 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 11.4* |  |  | кадмий | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 9 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 | ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 11.5* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 11.6* |  | 11.01-11.04, 20.14 /08.158 | метиловый спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 33833-2016 ГОСТ 33408-2015 |
| 11.7* |  | 10.32, 11.03, 11.07/08.161 10.32, 11.03, 11.07/08.162 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 ГОСТ 34140-2017 |
| 11.8* |  | 11.07/08.159 | кофеин |  | ГОСТ 30059-93 ГОСТ ISO 20481-2013 |
| 11.9* | Напитки | 11.05/08.161 | нитрозамины (сумма N-нитрозо-диметиламина (НДМА) и N-нитрозо-диэтиламина (НДЭА)) |  | МУК 4.4.1.011-93 |
| 11.10* |  | 11.04-11.07, 10.89/01.086 | Микробиологические показатели: |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669–85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
|  |  |  | методы отбора и подготовки проб для микробиологических анализов |  |  |
| 11.11* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 11.12* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 18963-73 ГОСТ 30712-2001 |
| 11.13* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 18963-73 |
| 11.14* |  |  | дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 |
| 11.15* |  | 11.05/10.094 11.06/10.094 | наличие ГМО (компонентов) |  | ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 ГОСТ Р 53214-2008 |
| 11.16* |  |  | количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 11.17* |  |  | идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 12.1* | Другие продукты Другие продукты | 08.93, 10.62, 10.85, 10.89, 10.91, 10.92, 20.13, 20.14 /08.032 08.93, 10.62, 10.85, 10.89, 10.91, 10.92, 20.13, 20.14 /08.092 | Токсичные элементы: | ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
|  |  |  | подготовка проб для определения токсичных элементов |  |  |
| 12.2* |  |  | свинец |  | ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 12.3* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 33411-2015 СТБ EN 14546-2015 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 12.4* |  |  | кадмий |  | ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 12.5* |  | 08.93, 10.62, 10.85, 10.89, 10.91, 10.92, 20.13, 20.14 /08.032 08.93, 10.62, 10.85, 10.89, 10.91, 10.92, 20.13, 20.14 /08.092 | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 12.6* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14084-2014 МВИ.МН 5729-2016 |
| 12.7* |  |  | медь |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14084-2014 МВИ.МН 5729-2016 |
| 12.8* |  |  | хром |  | МВИ.МН 5729-2016 |
| 12.9* |  |  | никель |  | МВИ.МН 5729-2016 |
| 12.10* |  | 08.93/08.149 | массовая доля йода |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |
| 12.11* |  | 10.62, 10.85, 10.89, 10.91, 10.92/08.159, /08.162 10.51, 10.89 /03.152 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ 34140-2017 |
| 12.12* |  |  | афлатоксин М1 |  | МВИ.МН 4620-2013 МВИ.МН 2786-2013 |
| 12.13* |  |  | дезоксиниваленол |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 12.14* |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 12.15* |  | 10.89/12.042 | вредные примеси: загрязненность и зараженность вреди-телями хлебных запа-сов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 15113.2-77 ГОСТ 27559-87 |
| 12.16* |  | 10.89/08.162 | полихлорированные дибензодиоксины, полихлорированные дибензофураны и диоксиноподобные ПХБ |  | ГОСТ 34449-2018 |
| 12.17* |  | 10.62, 10.85, 10.89, 10.91, 10.92/01.086 | Микробиологические показатели: |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669–85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
|  |  |  | методы отбора и подготовки проб для микробиологических анализов |  |  |
| 12.18* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 12.19* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 12.20* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 12.21* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 12.22* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 12.23* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 12.24* |  |  | сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 12.25* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 12.26* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.27* |  |  | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.28* |  | 10.62, 10.85, 10.89, 10.91, 10.92/10.094 | наличие ГМО (компонентов) |  | ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 ГОСТ Р 53214-2008 |
| 12.29* |  |  | количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 12.30* |  |  | идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 12.31* |  | 10.89/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия (Cs-137) |  | ГОСТ 32161-2013 |
| 12.32* |  |  | удельная активность радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 13.1* | Биологически активные добавки к пище Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.032 20.59/08.032 10.89/08.092 20.59/08.092 | Токсичные элементы: | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 8 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 8 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
|  |  |  | подготовка проб для определения токсичных элементов |  |  |
| 13.2* |  |  | свинец |  | ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 13.3* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 33411-2015 СТБ EN 14546-2015 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 13.4* |  |  | кадмий |  | ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 13.5* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 13.6* |  | 10.89/03.152 20.59/03.152 | афлатоксин М1 |  | МВИ.МН 4620-2013 МВИ.МН 2786-2013 |
| 13.7* |  | 10.89/08.162 20.59/08.162 | пестициды |  | СТБ EN 15662-2017 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 13.8* |  | 10.89/08.162 20.59/08.162 | полихлорированные дибензодиоксины, полихлорированные дибензофураны и диок-синоподобные ПХБ |  | ГОСТ 34449-2018 |
| 13.9* |  | 10.89/08.156 20.59/08.156 | нитраты |  | ГОСТ 29270-95 |
| 13.10* |  | 10.89/01.086 20.59/01.086 | Микробиологические показатели: |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669–85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
|  |  |  | методы отбора и подготовки проб для микробиологических анализов |  |  |
| 13.11* |  | 10.89/01.086 20.59/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 13.12* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 13.13* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 13.14* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 13.15* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 13.16* |  |  | дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 13.17* |  |  | спорообразующие микроорганизмы B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 13.18* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086 20.59/01.086 10.89/18.115 20.59/18.115 | Промышленная стерильность (консервов группы «А» и «Б») | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 8 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 | ГОСТ 30425-97 |
| 13.19* |  |  | спорообразующие мезофильные аэроб-ные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 13.20* |  |  | спорообразующие мезофильные аэроб-ные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 13.21* |  |  | мезофильные клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 30425-97 |
| 13.22* |  |  | мезофильные клостри-дии C.perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97 |
| 13.23* |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 13.24* |  |  | спорообрющие термо-фильные анаэробные, аэробные и факуль-тативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 13.25* |  | 10.89/04.125 20.59/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия (Cs-137) |  | ГОСТ 32161-2013 |
| 13.26* |  |  | удельная активность радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 13.27* |  | 10.89/10.094 20.59/10.094 | наличие ГМО (компонентов) |  | ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 ГОСТ Р 53214-2008 |
| 13.28* |  |  | количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 13.29* |  |  | идентификация и количественное опре-деление ГМО (компонентов) |  |  |
| 14.1* | Продукты детского питания Продукты детского питания | 10.11-10.39, 10.51, 10.61, 10.72, 10.86, 10.89/08.032, /08.092 | Токсичные элементы: | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 8 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 10 ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 8 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 10 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
|  |  |  | подготовка проб для определения токсичных элементов |  |  |
| 14.2* |  |  | свинец |  | ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 14.3* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 33411-2015 СТБ EN 14546-2015 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 14.4* |  |  | кадмий |  | ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 14.5* |  | 10.11, 10.12, 10.20, 10.86 /08.032 | олово |  | ГОСТ 33413-2015 |
| 14.6* |  | 10.11-10.39, 10.51, 10.61, 10.72, 10.86, 10.89/08.032, /08.092 | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 14.7* |  | 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.51, 10.86, 10.89/08.162 | Антибиотики: |  | ГОСТ 34533-2019 |
|  |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  |  |
| 14.8* |  |  | тетрациклиновая группа: 4-эпитетрациклин; тетрациклин; 4-эпихлортетра-циклин; хлортетрациклин; 4-эпиокситетрациклин; окситетрациклин; доксициклин |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 14.9* |  |  | пенициллиновая группа |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 14.10* |  | 10.51/03.152 | стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |
| 14.11* |  | 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.86/03.152 | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 14.12* |  | 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.72, 10.83, 10.86, 10.89/08.162 | пестициды |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 СТБ EN 15662-2017 |
| 14.13* |  | 10.86, 10.89 /08.149 | Показатели окислительной порчи: |  | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
|  |  |  | перекисное число |  |  |
| 14.14* |  | 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.51, 10.86 /08.162 | полихлорированные дибензодиоксины, полихлорированные дибензофураны и диоксиноподобные ПХБ |  | ГОСТ 31792-2012 ГОСТ 34449-2018 |
| 14.15* |  | 10.61, 10.71 /12.042 | Вредные примеси: |  | ГОСТ 15113.2-77 ГОСТ 27559-87 ГОСТ 26312.3-84 |
|  |  |  | зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  |  |
| 14.16* |  | 10.61, 10.71 /12.042 | металлические примеси |  | ГОСТ 15113.2-77 ГОСТ 5901-2014 |
| 14.17* |  | 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.86, 10.89 /08.159 /08.162 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ EN 15851-2013 ГОСТ 34140-2017 |
| 14.18* |  |  | дезоксиниваленол |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 14.19* | Продукты детского питания |  | зеараленон |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 14.20* |  |  | Т-2 токсин | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 8 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 10 | ГОСТ 34140-2017 |
| 14.21* |  |  | фумонизины B1 и В2 |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 14.22* |  | 10.32, 10.39, 10.86/08.161, 08.162 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 ГОСТ 34140-2017 |
| 14.23* |  | 10.51/03.152 10.86/03.152 | афлатоксин М1 |  | МВИ.МН 4620-2013 МВИ.МН 2786-2013 |
| 14.24* |  | 10.20, 10.61, 10.71, 10.72, 10.86/08.159 | бенз(а)пирен |  | CТБ ГОСТ Р 51650-2001, п.5 |
| 14.25* |  | 10.11, 10.12, 10.20, 10.32, 10.39, 10.86 /08.156, /08.160, /08.169 | нитраты |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 34570-2019 ГОСТ EN 12014-2-2014 ГОСТ EN 12014-4-2015 |
| 14.26* |  | 10.11, 10.12, 10.13, 10.86 /08.156, /08.160 | нитриты |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ EN 12014-4-2015 |
| 14.27* |  | 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.86/08.161 | нитрозамины (сумма N-нитрозо-диметиламина (НДМА) и N-нитрозо-диэтиламина (НДЭА)) |  | МУК 4.4.1.011-93 |
| 14.28* |  | 10.20/08.162 10.86/08.162 | полихлорированные бифенилы |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 14.29* |  | 10.20/08.159 | гистамин |  | ГОСТ 31789-2012 |
| 14.30* |  | 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.61, 10.72, 10.83, 10.86/01.086 | Микробиологические показатели: |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669–85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 30425-97 ГОСТ 7702.2.0-2016 |
|  |  |  | методы отбора и подготовки проб для микробиологических анализов |  |  |
| 14.31* |  | 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.61, 10.72, 10.83, 10.86//01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 14.32* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 14.33* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 30705-2000 |
| 14.34* |  |  | БГКП(колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32901-2014 |
| 14.35* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 14.36* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-2016 |
| 14.37* |  |  | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 ГОСТ 30706-2000 |
| 14.38* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 ГОСТ 30706-2000 |
| 14.39* | Продукты детского питания | 10.61, 10.86 /01.086 | B.cereus | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 8 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 10 | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 14.40* |  | 01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.86/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 14.41* |  | 10.11, 10.12, 10.13, 10.86 /01.086 | сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 14.42* |  | 10.13, 10.20, 10.86/01.086 | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 14.43* |  | 10.20, 10.86 /01.086 | V. parahaemolyticus |  | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 МУК 4.2.2046-06 |
| 14.44* |  | 10.11, 10.12, 10.20, 10.39, 10.86/01.086, 18.115 | Промышленная стерильность (консер-вов группы «А» и «Б»): |  | ГОСТ 30425-97 |
| 14.45* |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B.cereus |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 14.46* |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 14.47* | Продукты детского питания |  | мезофильные клостридии | ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 8 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 10 | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 30425-97 |
| 14.48* |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 14.49* |  | 10.11, 10.12, 10.20, 10.39, 10.86/01.086, 18.115 | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 14.50* |  | 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.61, 10.72, 10.83, 10.86/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия (Cs-137) |  | ГОСТ 32161-2013 |
| 14.51* |  |  | удельная активность радионуклидов Sr-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 14.52* |  | 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.61, 10.72, 10.83, 10.86/10.094 | наличие ГМО (компонентов) |  | ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 ГОСТ Р 53214-2008 |
| 14.53* |  |  | количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 14.54* |  |  | идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» |
| 15.1* | Соковая продукция из фруктов и овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086 10.39/01.086 10.32/18.115 10.39/18.115 | Промышленная стерильность | ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (далее по тексту ТР ТС 023/2011) Статья 5 Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Приложение 1, 2 ТР ТС 023/2011 Статья 5 Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Приложение 1, 2 | ГОСТ 30425-97 |
| 15.2* |  |  | наличие спорообразующих мезофильных аэробных и факульта-тивно-анаэробных микроорганизмов, в том числе: B.cereus, B.polymyxa, B.subtilis |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 15.3* |  |  | наличие мезофильных клостридий, мезофиль-ных клостридий Cl.perfringens |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 |
| 15.4* |  |  | наличие неспорообра-зующих микроорга-низмов, плесневых грибов, дрожжей |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 15.5* |  |  | содержание плесеней по Говарду |  | ГОСТ 10444.14-91 |
| 15.6* |  |  | наличие молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 15.7* |  |  | наличие спорообразующих термофильных анаэробных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 30425-97 |
| 15.8* |  | 10.32/01.086 10.39/01.086 10.32/18.115 10.39/18.115 | Микробиологические показатели безопасности свежеотжатых соков: |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |
|  |  |  | КМАФАнМ |  |  |
| 15.9* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 15.10* |  |  | Е.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 15.11* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 15.12* |  | 10.32/07.096 10.39/07.096 | яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших организмов |  | МУК 4.2.3016-12 |
| 15.13* | Соковая продукция из фруктов и овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086 10.39/01.086 10.32/18.115 10.39/18.115 | Микробиологические показатели соковой продукции, консервированной и газированной с использованием углекислоты, а также концентрированных соков, морсов, фрукто-вых и овощных пюре: |  | ГОСТ 30425-97 |
|  |  |  | промышленная стерильность: |  |  |
| 15.14* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 15.15* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 15.16* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 15.17* |  |  | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 15.18* |  |  | содержание плесеней по Говарду |  | ГОСТ 10444.14-91 |
| 15.19* |  |  | наличие молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 15.20* |  |  | наличие неспорообразующих микроорганизмов |  | ГОСТ 30425-97 |
| 15.21* |  |  | наличие мезофильных клостридий |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 30425-97 |
| 15.22* |  | 10.32/01.086 10.39/01.086 | Микробиологические показатели безопасности пастеризованной соковой продукции из фруктов: | ТР ТС 023/2011 Статья 4, Статья 5 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Приложение 1, 2 | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 15.23* |  |  | плесневые грибы |  |  |
| 15.24* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 15.25* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 15.26* |  |  | наличие бактерий семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 |
| 15.27* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 15.28* |  | 10.32/11.116 10.39/11.116 | органолептические показатели |  | ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ 8756.9-2016 ГОСТ 8756.11-2015 |
| 15.29* |  | 10.32/29.040 10.39/29.040 | массовая доля составных частей |  | ГОСТ 8756.1-2017 |
| 15.30* |  | 10.32/08.052 10.39/08.052 | массовая доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 |
| 15.31* |  | 10.32/08.052 10.39/08.052 | массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 33977-2016, п.5 |
| 15.32* |  | 10.32/08.133 10.39/08.133 | массовая доля раство-римых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 34128-2017 |
| 15.33* | Соковая продукция из фруктов и овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/10.094 10.39/10.094 | наличие ГМО (компонентов) | ТР ТС 023/2011 Статья 4, Статья 5 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Приложение 1, 2,3 | ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 ГОСТ ISO 24276-2017 |
| 15.34* |  |  | количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 15.35* |  |  | идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 15.36* |  | 10.32/08.159 10.39/08.159 | синтетические красители |  | ГОСТ 34229-2017 СТБ 2547-2019 |
| 15.37* |  | 10.32/08.156 10.39/08.156 10.32/08.159 10.39/08.159 | содержание оксиметилфурфурола, 5-гидроксиметил-фурфурола |  | ГОСТ 29032-91 ГОСТ 31644-2012 |
| 15.38* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 | массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ 34127-2017 ГОСТ ISO 750-2013 |
| 15.39* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 10.32/08.156 10.39/08.156 | массовая доля общего сахара |  | ГОСТ 8756.13-87 |
| 15.40* |  | 10.32/08.159 10.39/08.159 | сахароза, глюкоза, фруктоза, cорбит, ксилит, сахарин, аспартам |  | ГОСТ 29206-91 ГОСТ 31669-2012 ГОСТ ЕN 12856-2015 ГОСТ 33409-2015 |
| 15.41* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 26186-84 |
| 15.42* |  | 10.32/08.159 10.39/08.159 | сорбиновая и бензойная кислоты |  | ГОСТ 33332-2015 |
| 15.43* |  | 10.32/08.159 10.39/08.159 | содержание винной кислоты |  | ГОСТ 33410-2015 |
| 15.44* |  | 10.32, 10.39 /03.152 /08.159 | содержание лимонной и D-изолимонной кислоты |  | ГОСТ 33835-2016 ГОСТ 34410-2018 ГОСТ 33410-2015 |
| 15.45* |  | 10.32/03.152 10.39/03.152 | содержание L- и D-яблочной кислоты |  | ГОСТ 31082-2002 ГОСТ 34408-2018 |
| 15.46* |  | 10.32/03.152 10.39/03.152 | массовая концентрация D- и L-молочной кислоты |  | СТБ EN 12631-2007 |
| 15.47* |  | 10.32/08.032 | массовая доля железа |  | ГОСТ 30178-96 |
| 15.48* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 | сернистая кислота (диоксид серы Е220) |  | ГОСТ 25555.5-2014 |
| ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» |
| 16.1* | Пищевая масложировая продукция Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.159 10.42/08.159 | бенз(а)пирен | ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» (далее по тексту ТР ТС 024/2011) Статья 6 Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Приложение 3 | CТБ ГОСТ Р 51650-2001, п.5 |
| 16.2* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 | содержание эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-2018 ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 31665-2012 |
| 16.3* |  | 10.41/12.042 10.42/12.042 | содержание синильной кислоты (качественная проба) |  | ГОСТ 30306-95 |
| 16.4* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | Показатели окислительной порчи: |  | ГОСТ 31933-2012 ГОСТ Р 50457-92 ГОСТ 8285-91 |
|  |  |  | кислотное число |  |  |
| 16.5* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | кислотность жировой фазы, градус Кеттстофера |  | СТБ 1889-2008 |
| 16.6* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 ГОСТ 8285-91 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 СТБ 1889-2008 ГОСТ 32188-2013 ГОСТ 31762-2012 |
| 16.7* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 | транс-изомеры жирных кислот от содержания жира в продукте |  | СТБ ИСО 15304-2007 |
| 16.8* |  | 10.42/08.162 | Антибиотики: |  | ГОСТ 34533-2019 |
|  |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  |  |
| 16.9* |  |  | тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 16.10* |  | 10.42/03.152 | стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |
| 16.11* |  | 10.42/08.162 | пенициллин |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 16.12* |  | 10.42/01.086 | Микробиологические показатели: |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |
|  |  |  | КМАФАнМ |  |  |
| 16.13* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 16.14* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 16.15* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 16.16* |  |  | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 16.17* |  | 10.41/10.094 10.42/10.094 | наличие ГМО (компонентов) |  | ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 ГОСТ Р 53214-2008 |
| 16.18* |  |  | количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 16.19* |  |  | идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 17.1* | Глицерин дистиллированный | 20.14/08.032 | Токсичные элементы: | ТР ТС 024/2011 Статья 6 Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Приложение 3 | ГОСТ 30178-96 |
|  |  |  | - железо |  |  |
| 17.2* |  |  | - свинец |  | СТБ EN 14082-2014 |
| 17.3* |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 33411-2015 СТБ EN 14546-2015 |
| 18.1* | Непищевая масложировая продукция: Глицерин натуральный сырой | 20.14/08.149 | белковые вещества (качественная реакция) | ТР ТС 024/2011 Статья 6 Приложение 5 | ГОСТ 7482-96 |
| 18.2* |  | 20.14/08.149 | сернокислые соединения (сульфаты) (качественная реакция) |  | ГОСТ 7482-96 |
| 19.1* | Мыло хозяйственное | 20.41/08.149 | массовая доля свобод-ной едкой щелочи | ТР ТС 024/2011 Статья 6 Приложение 5 | ГОСТ 790-89 |
| 19.2* |  | 20.41/08.149 | массовая доля свобод-ной углекислой соды |  | ГОСТ 790-89 |
| ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» |
| 20.1* | Ароматизаторы | 01.28/08.032 20.14/08.032 20.53/08.032 | Токсичные элементы: | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.6, п.7 Приложение 1 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
|  |  |  | подготовка проб для определения токсичных элементов |  |  |
| 20.2* |  |  | свинец |  | ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 20.3* |  |  | кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 20.4* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 33411-2015 |
| 20.5* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 |
| 20.6* |  | 01.28/08.159 20.14/08.159 20.53/08.159 | бенз(а)пирен |  | CТБ ГОСТ Р 51650-2001, п.5 |
| 20.7* |  |  | бенз(а)антрацен |  | ГОСТ 31745-2012 |
| 20.8* |  | 01.28/01.086 20.14/01.086 20.53/01.086 | Микробиологические показатели: |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669–85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
|  |  |  | методы отбора и подготовки проб для микробиологических анализов |  |  |
| 20.9* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 20.10* |  |  | БГКП(колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 20.11* |  |  | наличие патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 20.12* |  |  | наличие сульфитреду-цирующих клостридий |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 20.13* |  |  | количество дрожжей и плесневых грибов |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 20.14* |  | 01.28/10.094 20.53/10.094 | наличие ГМО (компонентов) | ТР ТС 029/2012 Статья 7. п.1 (8) ТР ТС 021/2011 Гл.2, ст.7, п.9 Гл.2, ст.8, п.1 | ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 ГОСТ Р 53214-2008 |
| 20.15* |  |  | количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 20.16* |  |  | идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 21.1* | Пищевые добавки | 20.12/08.032 20.13/08.032 20.14/08.032 20.59/08.032 | Токсичные элементы: | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.9, Приложение 28 ТР ТС 021/2011 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
|  |  |  | подготовка проб для определения токсичных элементов |  |  |
| 21.2* |  |  | свинец |  | ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 21.3* |  |  | кадмий |  | ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 21.4* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 33411-2015 |
| 21.5* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 |
| 21.6* |  | 20.12/01.086 20.13/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 | Микробиологические показатели: |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669–85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
|  |  |  | методы отбора и подготовки проб для микробиологических анализов |  |  |
| 21.7* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 21.8* |  |  | БГКП(колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 21.9* |  |  | наличие E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 21.10* |  |  | наличие патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 21.11* |  |  | количество дрожжей и плесневых грибов |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 21.12* |  | 20.12, 20.13, 20.14, 20.59 /08.159 /08.162 | Содержание микотоксинов: |  |  |
|  |  |  | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ 34140-2017 |
| 21.13* |  |  | Т-2 токсин |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 21.14* |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 21.15* |  |  | охратоксин А |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 22.1* | Пищевая продукция | 01.26/08.158 10.41/08.158 10.42/08.158 10.51/08.158 10.52/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.82/08.158 10.89/08.158 | содержание жирных кислот (миристиновой, олеиновой, пальмитиновой, стеариновой и их смеси) – пищевая добавка (E470) | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.16, Приложение 3, 12, 15 ТР ТС 024/2011 Статья 2, 5, 8 Приложение 1, 3, 4 | ГОСТ 30089-2018 ГОСТ 32150-2013 ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 31665-2012 |
| 22.2* | Пищевая продукция | 01.13, 01.25, 01.28, 01.47, 10.11, 10.12, 10.13,10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.71, 10.72, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.07 /08.159 | бензойная кислота (E210) и её соли бензоаты: - бензоат натрия (Е211); - бензоат калия (Е212); - бензоат кальция (Е213) – по отдельности или в комбинации, в пересчете на бензойную кислоту | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.16, Приложение 8 | МВИ.МН 806-98 ГОСТ 31504-2012 ГОСТ 33332-2015 ГОСТ ISO 9231-2015 ГОСТ 33809-2016 |
| 22.3* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.20/08.156 10.51/08.156 | нитрит калия (Е249); нитрит натрия (Е250) – по отдельности или в комбинации, в пересчете на NaNO2; нитрат калия (Е252); нитрат натрия (Е251) – по отдельности или в комбинации, в пересчете на NaNO3 |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 8558.2-2016 ГОСТ Р 51460-99 ГОСТ 29300-92 |
| 22.4* |  | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.84, 10.85, 10.89, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.07/08.149 | сернистая кислота (диоксид серы Е220) |  | ГОСТ 25555.5-2014 ГОСТ 26811-2014 ГОСТ 32115-2013 |
| 22.5* |  | 01.13, 01.25, 01.28, 01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39,10.41, 10.42, 10.51, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.04,11.05, 11.07/08.159 | сорбиновая кислота (Е200) и ее соли сорбаты: - сорбат натрия (Е201); - сорбат калия (Е202); - сорбат кальция (Е203) – по отдельнос-ти или в комбинации, в пересчете на сорбиновую кислоту |  | ГОСТ ISO 9231-2015 МВИ.МН 806-98 ГОСТ 33332-2015 ГОСТ 31504-2012 ГОСТ 33809-2016 |
| 22.6* |  |  | сорбиновая кислота и сорбаты (Е200, Е201, Е202, Е203) в комби-нации с бензойной кислотой и бензоатами (Е210, Е211, Е212, Е213) – по отдельнос-ти или в комбинации, в пересчете на соответ-ствующую кислоту |  | ГОСТ ISO 9231-2015 МВИ.МН 806-98 ГОСТ 33332-2015 ГОСТ 31504-2012 ГОСТ 33809-2016 |
| 22.7* | Пищевая продукция | 01.13, 01.25, 01.26, 01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 20.12, 20.13, 20.14, 20.59/08.159 | синтетические красители: тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), желтый «солнечный закат» FCF (Е110), цитрусовый красный (Е121), азорубин (Е122, кармуазин), амарант (Е123), понсо 4R (Е124), эритрозин (Е127), красный 2G (Е128), красный очаровательный АС (Е129), синий патентованный V (Е131), индигокармин (Е132), синий блестящий FCF (Е133), зеленый S (Е142), зеленый прочный FCF (Е143), черный блестящий PN (Е151), коричневый НТ (Е155) | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п. 16, 17, Приложение 9, 10, 11 | ГОСТ 33406-2015 ГОСТ 34229-2017 ГОСТ 31504-2012 СТБ 2547-2019 |
| 22.8* |  | 01.25, 01.28, 10.20, 10.39, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.85, 10.86, 10.89, 11.01, 11.03, 11.04, 11.05, 11.07 /08.159 | аспартам (Е951); ацесульфам калия (Е950); сахарин и его соли натрия, калия и кальция (Е954) – по отдельности или в комбинации в пересчете на сахарин | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.16, 17, Приложение 13, 16 | ГОСТ 30059-93 ГОСТ EN 12856-2015 |
| 22.9* |  | 01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.82, 10.83, 10.86,10.89 /08.158 | содержание эфиров жирных кислот (Е473) по отдельности или в комбинации | ТР ТС 029/2012 Статья 7, Приложение 15 | ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 31665-2012 |
| 22.10* |  | 01.25, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86, 10.89, 11.02, 11.07 /08.159 | лимонная кислота (Е330); аскорбиновая кислота (Е300); яблочная кислота (Е296); винная кислота (Е 334); молочная кислота (Е270) | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.16 Приложение 7, 17, 18 | ГОСТ 33410-2015 |
| 22.11* |  | 10.51/08.159 | натамицин (Е235) | ТР ТС 029/2012 Приложение 8 | ГОСТ ISO 9233-2-2017 |

| ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» |
| --- |
| 23.1* | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 01.41/11.116 01.45/11.116 10.41/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет | ТР ТС 033/2013 Раздел III, п.6 Раздел V, п.15 Раздел VII, п.35, п.36 Раздел X, п.53, п.54, п.55 Приложения 1, 3, 6, 7, 12, 13 | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2009 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1889-2008 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2283-2016 ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 29245-91 ГОСТ 31449-2013 ГОСТ 31690-2013 ГОСТ 31981-2013 ГОСТ 32189-2013 ГОСТ 32260-2013 ГОСТ 32263-2013 ГОСТ Р 52253-2004 ГОСТ Р 52686-2006 |
| 23.2* |  | 01.41 01.45 10.41 10.51 10.52 | подготовка проб для определения физико-химических показателей |  | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 31457-2012 ГОСТ 32929-2014 |
| 23.3* |  | 01.41/08.037 01.45/08.037 10.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 | массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 |
| 23.4* |  | 01.41/08.158 01.45/08.158 10.41/08.158 10.51/08.158 10.52/08.158 | массовая доля молочного жира в жировой фазе |  | ГОСТ 34178-2017 |
| 23.5* |  | 01.41/08.052 01.45/08.052 10.41/08.052 10.51/08.052 | массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73 СТБ 1889-2008 |
| 23.6* |  | 01.41/08.037 01.45/08.037 10.51/08.037 01.41/08.052 01.45/08.052 10.51/08.052 | массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка |  | СТБ 1889-2008 ГОСТ 3626-73 ГОСТ Р 52791-2007 ГОСТ 32189-2013 |
| 23.7* | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 01.41/08.037 01.45/08.037 10.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 01.41/08.052 01.45/08.052 10.41/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 | массовая доля общего жира | ТР ТС 033/2013 Раздел III, п.6 Раздел V, п.15 Раздел VII, п.35, п.36 Раздел X п. 53, п. 54, п. 55 Приложения 1, 3, 6, 7, 12, 13 | СТБ 1889-2008 СТБ ISO 1211-2012 СТБ ISO 2446-2009 ГОСТ 5867-90 ГОСТ 22760-77 ГОСТ 29247-91 ГОСТ 30648.1-99 ГОСТ 31981-2013 ГОСТ 32189-2013 ГОСТ Р 51457-99 |
| 23.8* |  | 01.41/08.052 01.45/08.052 10.51/08.052 | массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 ГОСТ 29246-91 |
| 23.9* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 | массовая доля белка | ТР ТС 033/2013 Раздел III, п.6 Раздел VII, п.36 Раздел X, п.53, п.54, п.55 Приложения 1, 6, 7, 12, 13 | СТБ ISO 8968-1-2008 ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 ГОСТ Р 51470-99 |
| 23.10* |  | 10.51/08.052 | массовая доля влаги в обезжиренном веществе |  | СТБ 1373-2016 ГОСТ Р 52686-2006 |
| 23.11* |  | 10.51/08.149 | массовая доля поваренной соли |  | СТБ 1889-2008 ГОСТ 3627-81 ГОСТ 32189-2013 |
| 23.12* |  | 01.41/29.119 01.45/29.119 10.51/29.119 | плотность |  | ГОСТ 3625-84 |
| 23.13* |  | 01.41/03.152 01.45/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 | массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 ГОСТ 34304-2017 ГОСТ Р 51469-99 СТБ ISO 5765-2-2012 |
| 23.14* |  | 01.41/08.052 01.45/08.052 10.41/08.052 10.51/08.052 | массовая доля влаги |  | СТБ 1889-2008 ГОСТ 3626-73 ГОСТ 29246-91 ГОСТ 30305.1-95 ГОСТ 30648.3-99 ГОСТ ISO 5550-2017 ГОСТ 32189-2013 |
| 23.15* |  | 10.51/08.149 | титруемая кислотность молочной плазмы продукта |  | ГОСТ 3624-92 ГОСТ 31976-2012 |
| 23.16* |  | 10.51/08.149 | кислотность | ТР ТС 033/2013 Раздел III, п.6 Раздел VII, п.36 Раздел X, п.53, п.54, п.55, п.57, п.58 Приложения 1, 6, 7, 12, 13, 14, 15 | СТБ 1889-2008 ГОСТ 3624-92 ГОСТ 30305.3-95 ГОСТ 30648.4-99 ГОСТ 31981-2013 ГОСТ Р 51468-99 ГОСТ 32189-2013 |
| 23.17* |  | 10.51/08.149 10.51/08.156 10.51/08.169 10.52/08.149 | массовая доля сахарозы или общего сахара |  | ГОСТ 3628-78 ГОСТ 8764-73 ГОСТ 29248-91 ГОСТ 30305.2-95 ГОСТ 30648.7-99 ГОСТ 31690-2013 |
| 23.18* |  | 10.51/08.052 | массовая доля золы |  | ГОСТ Р 51463-99 ГОСТ Р 51466-99 |
| 23.19* |  | 10.51/12.042 | определение пероксидазы |  | ГОСТ 3623-2015 |
| 23.20* | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/12.042 | содержание фосфатазы | ТР ТС 033/2013 Раздел III, п.6 Раздел VII, п.36 Раздел X, п.53, п.54, п.55, п.57, п.58 Приложения 1, 6, 7, 12, 13, 14, 15 | ГОСТ 3623-2015 |
| 23.21* |  | 10.41/29.145 10.42/29.145 | температура плавления жира |  | СТБ 1889-2008 ГОСТ 8285-91 ГОСТ 32189-2013 |
| 23.22* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 | содержание транс-изомеров жирных кислот |  | СТБ ИСО 15304-2007 |
| 23.23* |  | 01.41/08.158 01.45/08.158 10.41/08.158 10.51/08.158 10.52/08.158 | жирнокислотный состав жировой фазы продукта |  | ГОСТ ISO 14156-2015 СТБ ИСО 5509-2007 ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 31665-2012 ГОСТ Р 52253-2004 ГОСТ 32915-2014 |
| 23.24* |  | 01.41, 01.45, 10.41, 10.51, 10.52/08.158, /08.162 | состав стеринов в молочном жире, выде-ленном из продукта |  | ГОСТ 31979-2012 ГОСТ ISO 18252-2014 ГОСТ 33490-2015 |
| 23.25* |  | 01.41/08.032 01.45/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 | содержание кальция, калия, натрия, магния |  | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |
| 23.26* |  | 10.51/08.156 10.86/08.156 | содержание фосфора |  | ГОСТ 31584-2012 ГОСТ ISO 2962-2016 ГОСТ 30615-99 |
| 23.27* |  | 01.41/12.042 01.45/12.042 10.51/12.042 | термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 23.28* |  | 10.51/03.152 | определение содержания молочной кислоты и лактатов | ТР ТС 033/2013 Раздел VII, п.36 Раздел X, п.55, п.57, п.58 Приложения 14, 15, 16 | ГОСТ ISO 8069-2013 |
| 23.29* |  | 10.51/08.118 | определение спирта (алкоголя) |  | ГОСТ 3629-47 |
| 23.30* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.41/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 | содержание консервантов: – бензойная кислота – сорбиновая кислота |  | ГОСТ ISO 9231-2015 ГОСТ 32189-2013 ГОСТ 31504-2012 |
| 23.31* |  | 10.61/12.042 | зараженность и загряз-ненность вредителями хлебных злаков |  | ГОСТ 15113.2-77 ГОСТ 27559-87 |
| 23.32* |  | 10.61/12.042 | металлические примеси (в сухом продукте) |  | ГОСТ 15113.2-77 ГОСТ 20239-74 |
| 23.33* |  | 10.41/08.149 10.51/08.149 10.86/08.149 | Показатели окислительной порчи: перекисное число в жире, выделенном из продукта |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 23.34* | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 01.41/08.162 01.45/08.162 10.41/08.162 10.51/08.162 10.52/08.162 | Антибиотики: | ТР ТС 033/2013 Раздел V, п.16 Раздел VII, п.32 Раздел X, п.49, п.51 Приложения 4, 9, 10 ТР ТС 021/2011 Гл.2, ст.7 Гл.3, ст.20 Приложение 3, Р.2 | ГОСТ 34533-2019 |
|  |  |  | – левомицетин (хлорамфеникол) |  |  |
| 23.35* |  |  | – пенициллиновая группа |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 23.36* |  |  | –тетрациклиновая группа: 4-эпитетрациклин; тетрациклин; 4-эпихлортетра-циклин; хлортетрациклин; 4-эпиокситетрациклин; окситетрациклин; доксициклин |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 23.37* |  | 01.41/03.152 01.45/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 | – стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |
| 23.38* |  | 01.41/03.152 01.45/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 | Микотоксины: |  | МВИ.МН 4620-2013 МВИ.МН 2786-2013 |
|  |  |  | афлатоксин М1 |  |  |
| 23.39* |  | 10.61/08.162 10.89/08.162 | охратоксин А |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 23.40* |  | 10.61/08.159 10.89/08.159 10.61/08.162 10.89/08.162 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ EN 15851-2013 ГОСТ 34140-2017 |
| 23.41* |  | 10.61/08.162 10.89/08.162 | зеараленон |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 23.42* |  |  | Т-2 токсин |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 23.43* |  |  | дезоксиниваленол |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 23.44* |  |  | фумонизины В1 и В2 |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 23.45* |  | 10.51/08.159 | бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001, п.5 |
| 23.46* |  | 01.41/08.162 01.45/08.162 10.41/08.162 10.51/08.162 10.52/08.162 | полихлорированные дибензодиоксины, полихлорированные дибензофураны и диоксиноподобные ПХБ |  | ГОСТ 34449-2018 |
| 23.47* |  | 01.41/08.032 01.45/08.032 10.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 01.41/08.092 01.45/08.092 10.41/08.092 10.51/08.092 10.52/08.092 | Токсичные элементы: подготовка проб для определения токсичных элементов |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 23.48* |  |  | –свинец; –кадмий; –медь; –цинк; –железо |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 23.49* |  | 01.41/08.032 01.45/08.032 10.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 | –мышьяк; –ртуть |  | ГОСТ 33411-2015 ГОСТ 33412-2015 |
| 23.50* |  | 10.51/08.032 | –олово |  | ГОСТ 33413-2015 |
| 23.51* | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 01.41/08.162 01.45/08.162 10.41/08.162 10.51/08.162 10.52/08.162 | пестициды | ТР ТС 033/2013 Раздел V, п.16 Раздел VII, п.32 Раздел X, п.49, п.51 Приложения 4, 9, 10 ТР ТС 021/2011 Гл.2, ст.7 Гл.3, ст.20 Приложение 3, Р.2 | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 23.52* |  | 01.41/04.125 01.45/04.125 10.41/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 | удельная активность радионуклидов: |  | ГОСТ 32161-2013 |
|  |  |  | – цезия-137 |  |  |
| 23.53* |  |  | – стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 23.54* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | Микробиологические показатели: | ТР ТС 033/2013 Раздел V, п.17 Раздел VII, п.33, п.36 Раздел X, п.50, п.52 Приложения 1, 2, 5, 8, 11 ТР ТС 021/2011 Гл.2, ст.7 Гл.3, ст.20 Приложение 1 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669–85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ ISO 7218-2015 |
|  |  |  | методы отбора и подготовки проб для микробиологических анализов |  |  |
| 23.55* |  |  | количество молочно-кислых микроорганиз-мов и (или) других микроорганизмов закваски |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 ГОСТ 34372-2017 |
| 23.56* |  |  | количество бифидо-бактерий и (или) других пробиотичес-ких микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 29981-2013 ГОСТ 33491-2015 ГОСТ 33924-2016 |
| 23.57* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 33566-2015 ГОСТ 30706-2000 |
| 23.58* |  |  | плесневые грибы |  | ГОСТ 33566-2015 ГОСТ 30706-2000 |
| 23.59* |  |  | наличие патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 23.60* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 32901-2014 |
| 23.61* |  |  | наличие БГКП |  | ГОСТ 32901-2014 |
| 23.62* |  |  | наличие S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 23.63* |  |  | количество бактерий В.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 23.64* |  |  | наличие Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 23.65* |  |  | наличие E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 23.66* |  |  | наличие сульфитреду-цирующих клостридий |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 23.67* |  | 10.51/01.086 10.51/18.115 | промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 32901-2014 |
| 23.68* |  | 10.41/10.094 10.51/10.094 10.52/10.094 | наличие ГМО (компонентов) | ТР ТС 033/2013 Раздел VIII, п.42 ТР ТС 021/2011 Гл.2, ст.7, п.9 Гл.2, ст.8, п.1 | ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 ГОСТ Р 53214-2008 |
| 23.69* |  |  | количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 23.70* |  |  | идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» |
| 24.1* | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.032 10.13/08.032 10.86/08.032 10.11/08.092 10.13/08.092 10.86/08.092 | Токсичные элементы: | ТР ТС 034/2013 Раздел V, п.14, п.15, п.16 Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Гл.2, ст.7 Гл.3, ст.20 Приложение 3, Р.1 | СТБ EN 13805-2012 |
|  |  |  | подготовка проб для определения токсичных элементов |  |  |
| 24.2* |  |  | – свинец |  | ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 24.3* |  |  | – мышьяк |  | ГОСТ 33411-2015 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 24.4* |  |  | – кадмий |  | ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 24.5* |  |  | – ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 24.6* |  | 10.11/08.092 | – хром |  | МВИ.МН 5729-2016 |
| 24.7* |  | 10.11/08.162 10.13/08.162 10.86/08.162 | Антибиотики: |  | ГОСТ 34533-2019 |
|  |  |  | – левомицетин (хлорамфеникол) |  |  |
| 24.8* |  |  | –тетрациклиновая группа: 4-эпитетрациклин; тетрациклин; 4-эпихлортетра-циклин; хлортетрациклин; 4-эпиокситетрациклин; окситетрациклин; доксициклин |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 24.9* |  | 10.11/03.152 10.13/03.152 10.86/03.152 | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 24.10* |  | 10.11/08.162 10.13/08.162 10.86/08.162 | пестициды |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 24.11* |  | 10.11/08.162 10.13/08.162 10.86/08.162 | полихлорированные дибензодиоксины, полихлорированные дибензофураны и диоксиноподобные ПХБ |  | ГОСТ 34449-2018 |
| 24.12* |  | 10.11/08.159 10.13/08.159 | бенз(а)пирен |  | CТБ ГОСТ Р 51650-2001, п.5 |
| 24.13* | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | Микробиологические показатели: | ТР ТС 034/2013 Раздел V п. 14, п. 15 Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Гл. 2 ст. 7 Гл. 3 ст. 20 Приложения 1, 2 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669–85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 30425-97 ГОСТ ISO 7218-2015 |
|  |  |  | методы отбора и подготовки проб для микробиологических анализов |  |  |
| 24.14* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 24.15* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 24.16* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 24.17* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 24.18* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 24.19* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 24.20* |  |  | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 24.21* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 24.22* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 24.23* |  |  | сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 24.24* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 24.25* |  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 25.1* | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 10.11/18.115 10.13/18.115 10.86/18.115 | Промышленная стерильность (консервов группы «А» и «Б»): | ТР ТС 034/2013 Раздел V, п.14, п.15 Приложение 2 ТР ТС 021/2011 Гл.2, ст.7 Гл.3, ст.20 Приложение 2 | ГОСТ 30425-97 |
|  |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  |  |
| 25.2* |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 ГОСТ 30425-97 |
| 25.3* |  |  | мезофильные клостридии, мезофильные клостридии C.perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 30425-97 |
| 25.4* |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30425-97 |
| 25.5* |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 26.1* | Пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 10.11/18.115 10.13/18.115 10.86/18.115 | Полуконсервы группы «Д»: | ТР ТС 034/2013 Раздел V, п.14, п.15 Приложение 2 ТР ТС 021/2011 Гл.2, ст.7 Гл.3, ст.20 Приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |
|  |  |  | КМАФАнМ |  |  |
| 26.2* |  |  | БГКП(колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 26.3* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 26.4* |  |  | сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 26.5* |  |  | S.aureus и другие коагулазоположитель-ные стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 26.6* |  | 10.11/10.094 10.13/10.094 10.86/10.094 | наличие ГМО (компонентов) | ТР ТС 034/2013 Раздел VIII, п.79 ТР ТС 021/2011 Гл.2, ст.7, п.9 Гл.2, ст.8, п.1 | ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 ГОСТ Р 53214-2008 |
|  |  |  | количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
|  |  |  | идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 26.7* |  | 10.13/08.052 10.86/08.052 | массовая доля сухих веществ | ТР ТС 034/2013 Раздел III, п.8 Раздел V, п.17 Раздел VIII, п.70, п.83 Приложение 4 | СТБ ISO 1442-2008 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9793-2016 |
| 26.8* |  | 10.13/08.164 10.86/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 ГОСТ 26183-84 |
| 26.9* |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 10.86/08.149 | массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |
| 26.10* |  | 10.11/08.052 10.11/08.156 10.13/08.052 10.13/08.156 | содержание общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 ГОСТ 30615-99 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |
| 26.11* |  | 10.13/08.149 10.86/08.149 | массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 9957-2015 ГОСТ 26186-84 |
| 26.12* |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 10.86/08.156 | массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 |
| 26.13* |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 10.86/08.149 | массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 ГОСТ 29301-92 |
| 26.14* |  | 10.11/08.159 10.13/08.159 10.86/08.159 | содержание консервантов: бензойной и сорбиновой кислот | ТР ТС 034/2013 Раздел VIII, п.78 | ГОСТ 33809-2016 |
| ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию» |
| 27.1* | Табачная продукция | 12.00 | подготовка пробы | ТР ТС 035/2014, раздел V, п.12–15 | ГОСТ ИСО 3402-2003 ГОСТ ИСО 3308-2015 ГОСТ 31629-2017 |
| 27.2* |  | 12.00/08.158 12.00/08.052 | содержание смолы в конденсате дыма |  | ГОСТ 30571-2003 (ИСО 4387:2000) |
| 27.3* |  | 12.00/08.158 | содержание никотина в конденсате дыма |  | ГОСТ 30570-2015 (ИСО 10315:2013) |
| 27.4* |  | 12.00/08.157 | содержание воды в конденсате дыма |  | ГОСТ 30622.1-2003 (ИСО 10362-1:1999) |
| 27.5* |  | 12.00/08.074 | содержание моноокси-да углерода в газовой фазе сигаретного дыма |  | ГОСТ 31630-2012 (ИСО 8454:2007) |
| 27.6* | Табачная продукция | 12.00/29.061 | определение толщины сигар и сигарилл | ТР ТС 035/2014, раздел II, п.4 раздел VIII, п.32 | ГОСТ 33794-2016 |
| ТР ЕАЭС 040/2016 «О Безопасности рыбы и рыбной продукции» |
| 28.1* | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания | 03.00/11.116 10.20/11.116 | Органолептические показатели | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел III, п.5 | ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 15113.3-77 ГОСТ 26664-85 |
| 28.2* |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 03.00/08.092 10.20/08.092 | Токсичные элементы: | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, п.13 ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
|  |  |  | подготовка проб для определения токсичных элементов |  |  |
| 28.3* |  |  | свинец |  | ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 14082-2014 |
| 28.4* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 33411-2015 СТБ EN 14546-2015 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 28.5* |  |  | кадмий |  | ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 14082-2014 |
| 28.6* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ EN 15763-2018 СТБ EN 15763-2015 |
| 28.7* |  | 10.20/08.032 | олово |  | ГОСТ 33413-2015 |
| 28.8* |  | 10.20/08.092 | хром |  | МВИ.МН 5729-2016 |
| 28.9* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Микробиологические показатели: | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Гл.2, ст.7 Гл.3, ст.20 Приложения 1, 2 ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Гл.2, ст.7 Гл.3, ст.20 Приложения 1, 2 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669–85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 30425-97 |
|  |  |  | методы отбора и подготовки проб для м/б анализов |  |  |
| 28.10* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 28.11* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 28.12* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 28.13* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 28.14* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 28.15* |  |  | V.parahaemolyticus |  | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 МУК 4.2.2046-06 |
| 28.16* |  |  | бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 28.17* | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания |  | сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 28.18* |  |  | дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 28.19* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 28.20* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 29.1* | Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для питания детей раннего возраста | 10.20/01.086 10.20/18.115 | Промышленная стерильность (консервов группы «А» и «Б»): | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, Приложение 1, табл. 5 ТР ТС 021/2011 Гл.2, ст.7 Гл.3, ст.20 Приложение 2 | ГОСТ 30425-97 |
| 29.2* |  | 10.20/26.141 | определение внешнего вида и герметичности тары |  | ГОСТ 8756.18-2017 |
| 29.3* |  | 10.20/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 29.4* |  | 10.20/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 29.5* |  | 10.20/01.086 | мезофильные клостридии C.perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97 |
| 29.6* |  | 10.20/01.086 | мезофильные клостридии (кроме C.perfringens) |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 30425-97 |
| 29.7* |  | 10.20/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 29.8* |  | 10.20/01.086 | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 29.9* |  | 10.20/01.086 | Полуконсервы группы «Д»: |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |
|  |  |  | КМАФАнМ |  |  |
| 29.10* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 29.11* | Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для питания детей раннего возраста |  | B.cereus | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел VI, п.40 Приложение 4 Раздел V, Приложения 5, 6 ТР ТС 021/2011 Статья 8 | ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 29.12* |  |  | сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 29.13* |  |  | S.aureus и другие коагулазоположитель-ные стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 29.14* |  | 10.20/08.159 | содержание консервантов: бензойной и сорбиновой кислот |  | МВИ.МН 806-98 |
| 29.15* |  | 10.20/08.052 | массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 7636-85 ГОСТ 33331-2015, п.7.1 ГОСТ 26808-86 ГОСТ 26808-2017 |
| 29.16* |  | 10.20/08.149 | белок |  | ГОСТ 26185-84 ГОСТ 7636-85 |
| 29.17* |  | 10.20/08.164 | жир |  | ГОСТ 7636-85 ГОСТ 15113.9-77 ГОСТ 26829-86 |
| 29.18* |  | 10.20/08.164 10.20/08.052 10.20/08.149 | энергетическая ценность |  | «Методические указа-ния по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании» Постановление № 18/29 от 21.04.01 г., Минск, 2001 г. |
| 29.19* |  | 10.20/08.149 | массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 7636-85 ГОСТ 27207-87 ГОСТ 26185-84 |
| 29.20* |  | 10.20/08.032 | минеральные вещества: – железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 29.21* |  | 10.20/08.156 10.20/08.169 10.20/08.160 | содержание нитратов |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 34570-2019 ГОСТ EN 12014-4-2015 |
| 29.22* |  | 10.20/08.149 | массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 30.1* | Пищевая рыбная продукция, в том числе консервированная Пищевая рыбная продукция, в том числе консервированная | 10.20/10.094 | наличие ГМО (компонентов) | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, п.15, раздел VI, п.40 ТР ТС 021/2011 Статья 7, п.9 Статья 8, п.1 | ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 ГОСТ Р 53214-2008 |
| 30.2* |  |  | количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 30.3* |  |  | идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 30.4* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 | гистамин | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, п.13, Приложение 4 ТР ТС 021/2011 Гл.2, ст.7 Гл.3, ст.20 Приложение 3, р.3 | ГОСТ 31789-2012 |
| 30.5* |  | 10.20/08.161 | нитрозамины (сумма N-нитрозодиметил-амина (НДМА) и N-нитрозодиэтил-амина (НДЭА)) |  | МУК 4.4.1.011-93 |
| 30.6* |  | 03.00/08.162 10.20/08.162 | полихлорированные дибензодиоксины, полихлорированные дибензофураны и диоксиноподобные ПХБ |  | ГОСТ 31792-2012 |
| 30.7* |  | 03.00/08.162 10.20/08.162 | пестициды |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 СТБ EN 15662-2017 |
| 30.8* |  | 10.20/08.159 | бенз(а)пирен |  | CТБ ГОСТ Р 51650-2001, п.5 |
| 30.9* |  | 03.00/08.162 10.20/08.162 | полихлорированные бифенилы |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 30.10* |  | 10.20/08.149 | кислотное число, кислотность |  | ГОСТ Р 50457-92 ГОСТ 8285-91 ГОСТ 28972-91 ГОСТ 27082-2014 |
| 30.11* |  | 10.20/08.149 | перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ 8285-91 |
| 30.12* |  | 03.00/08.162 10.20/08.162 | общий азот летучих оснований | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, п.21 | ГОСТ 7636-85 |
| 31.1* | Аквакультура животного происхождения Аквакультура животного происхождения | 03.00/08.162 10.20/08.162 | остатки антимикроб-ных средств: | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, п.15, Приложение 2 ТР ТС 021/2011 Статья 13, п.3 ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, п.15, Приложение 2 ТР ТС 021/2011 Статья 13, п.3 | ГОСТ 34533-2019 |
|  |  |  | – левомицетин (хлорамфеникол) |  |  |
| 31.2* |  |  | –тетрациклиновая группа: 4-эпитетрациклин; тетрациклин; 4-эпихлортетра-циклин; хлортетрациклин; 4-эпиокситетрациклин; окситетрациклин; доксициклин |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 31.3* |  | 03.00/03.152 10.20/03.152 | – бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 31.4* |  | 03.00/08.162 10.20/08.162 | остаточное содержание: – сульфаниламидов; – нитроимидазолов; – пенициллинов; – амфениколов; – хинолонов |  | ГОСТ 34533-2019 ГОСТ 32797-2014 |
| 31.5* |  | 10.20/08.162 | остаточное содержание аминогликозидов |  | ГОСТ 32798-2014 |
| 32.1* | Рыба, ракообразные, моллюски и продукты их переработки | 03.00/07.090 10.20/07.090 03.00/07.096 10.20/07.096 | паразитологические показатели (содержа-ние личинок паразитов в живом виде (трематоды, цестоды, нематоды, скребни и др.)) | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, п.19,20, Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Статья 7, п.5, Приложение 6 | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |
| 32.2* |  | 03.00/29.040 | массовая доля глазури |  | ГОСТ 31339-2006 |
| 33.1* | Мышечная ткань мороженой пищевой рыбной продукции из основных видов промысловых рыб и водных беспозвоночных | 03.00/08.052 | содержание влаги | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел VI, п.32, 33, 40 Приложение 7 | ГОСТ 7636-85 |
| 33.2* |  | 03.00/08.156 | массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
| ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» |
| 34.1* | Столовые природные минеральные воды Лечебно-столовые природные минеральные воды Лечебные природные минеральные воды Купажированные питьевые воды с определенным уровнем минерализации | 11.07/08.032 100.09/08.032 | Токсичные элементы: – ртуть; – барий; – бор; – кадмий; – медь; – мышьяк; – марганец; – никель; – селен; – свинец; – стронций; – сурьма; – хром общий | ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (далее по тексту ТР ЕАЭС 044/2017) Раздел V, IX Приложение 2 | ГОСТ 26927-86 |
| 34.2* |  | 11.07/08.092 100.09/08.092 |  |  | СТБ ISO 17294-2-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
| 34.3* |  | 11.07/08.160 100.09/08.160 | Содержание раство-рённых анионов: – нитраты; – нитриты; – фториды; – цианиды |  | ГОСТ ISO 10304-1-2016 СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |
| 34.4* |  | 11.07/01.086 100.09/01.086 11.07/01.086 100.09/01.086 | Показатели микробиологической безопасности: |  | ГОСТ 18963-73 ГОСТ ISO 6222-2018 |
|  |  |  | ОМЧ (КМАФАнМ) при 37 0С, при 22 0С |  |  |
| 34.5* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 31955.1-2013 |
| 34.6* |  |  | энтерококки (фекальные стрептококки) |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 СТБ ISO 7899-2-2015 |
| 34.7* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31955.1-2013 |
| 34.8* | Столовые природные минеральные воды Лечебно-столовые природные минеральные воды Лечебные природные минеральные воды Купажированные питьевые воды с определенным уровнем минерализации |  | бактерии P.aeruginosa | ТР ЕАЭС 044/2017 Раздел V, IX Приложение 2 | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 34.9* |  | 11.07/04.125 100.09/04.125 | Показатели радиационной безопасности: |  | СТБ ISO 9696-2010 СТБ ISO 9696-2020 ГОСТ 31864-2012 МВИ.МН 2078-2004 |
|  |  |  | удельная суммарная альфа-активность |  |  |
| 34.10* |  |  | удельная суммарная бета-активность |  | СТБ ISO 9697-2016 МВИ.МН 2078-2004 |
| 34.11* |  | 11.07/04.125 100.09/04.125 | Содержание природных радионуклидов: – полоний-210; – радий-226; – радий-228; – свинец-210; – торий-232; – уран-234; – уран-238 |  | МВИ.МН 2001-2004 СТБ ISO 17294-2-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
| 35.1* | Обработанные питьевые воды Природные питевые воды Питьевые воды для детского питания Искусственно минерализованные питьевые воды Купажированные питьевые воды, изготовленные с использованием природной питьевой воды | 11.07/08.169 100.09/08.169 | водородный показатель (рН) | ТР ЕАЭС 044/2017 Раздел V, IX Приложение 3 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 35.2* |  | 11.07/11.116 100.09/11.116 | Органолептические показатели: |  |  |
|  |  |  | запах при 20 0С |  | ГОСТ 23268.1-91 ГОСТ 3351-74 |
| 35.3* |  |  | запах при нагревании до 60 0С |  |  |
| 35.4* |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 | мутность |  | ГОСТ 3351-74 |
| 35.5* |  | 11.07/11.116 100.09/11.116 | привкус |  | ГОСТ 3351-74 ГОСТ 23268.1-91 |
| 35.6* |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 | цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 35.7* |  | 11.07/08.149 100.09/08.149 | Показатели солевого состава: |  | ГОСТ 31957-2012 |
|  |  |  | гидрокарбонат-ион |  |  |
| 35.8* |  | 11.07/08.092 100.09/08.092 | кальций |  | СТБ ISO 17294-2-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
| 35.9* |  | 11.07/08.092 100.09/08.092 | магний |  | СТБ ISO 17294-2-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
| 35.10* |  | 11.07/08.052 100.09/08.052 | минерализация общая |  | ГОСТ 18164-72 |
| 35.11* | Обработанные питьевые воды Природные питевые воды Питьевые воды для детского питания Искусственно минерализованные питьевые воды Купажированные питьевые воды, изготовленные с использованием природной питьевой воды | 11.07/08.160 100.09/08.160 | нитраты | ТР ЕАЭС 044/2017 Раздел V, IX Приложение 3 | ГОСТ ISO 10304-1-2016 |
| 35.12* |  | 11.07/08.160 100.09/08.160 | сульфаты |  | ГОСТ ISO 10304-1-2016 |
| 35.13* |  | 11.07/08.160 100.09/08.160 | фосфаты |  | ГОСТ ISO 10304-1-2016 |
| 35.14* |  | 11.07/08.160 100.09/08.160 | фториды |  | ГОСТ ISO 10304-1-2016 |
| 35.15* |  | 11.07/08.160 100.09/08.160 | хлориды |  | ГОСТ ISO 10304-1-2016 |
| 35.16* |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 | цианиды |  | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |
| 35.17* |  | 11.07/08.092 100.09/08.092 | Токсичные металлы: |  | СТБ ISO 17294-2-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
|  |  |  | алюминий |  |  |
| 35.18* |  | 11.07/08.092 100.09/08.092 | барий |  | СТБ ISO 17294-2-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
| 35.19* |  | 11.07/08.032 100.09/08.032 | железо (суммарно) |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
| 35.20* |  | 11.07/08.092 100.09/08.092 | кадмий |  | СТБ ISO 17294-2-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
| 35.21* |  | 11.07/08.092 100.09/08.092 | кобальт |  | СТБ ISO 17294-2-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
| 35.22* |  | 11.07/08.092 100.09/08.092 | литий |  | СТБ ISO 17294-2-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
| 35.23* |  | 11.07/08.092 100.09/08.092 | марганец |  | СТБ ISO 17294-2-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
| 35.24* |  | 11.07/08.092 100.09/08.092 | медь |  | СТБ ISO 17294-2-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
| 35.25* |  | 11.07/08.092 100.09/08.092 | молибден |  | СТБ ISO 17294-2-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
| 35.26* |  | 11.07/08.092 100.09/08.092 | натрий |  | СТБ ISO 17294-2-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
| 35.27* |  | 11.07/08.092 100.09/08.092 | никель |  | СТБ ISO 17294-2-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
| 35.28* |  | 11.07/08.032 100.09/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
| 35.29* |  | 11.07/08.092 100.09/08.092 | селен |  | СТБ ISO 17294-2-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
| 35.30* |  | 11.07/08.092 100.09/08.092 | серебро |  | СТБ ISO 17294-2-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
| 35.31* |  | 11.07/08.092 100.09/08.092 | свинец (суммарно) |  | СТБ ISO 17294-2-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
| 35.32* |  | 11.07/08.092 100.09/08.092 | стронций |  | СТБ ISO 17294-2-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
| 35.33* |  | 11.07/08.092 100.09/08.092 | сурьма |  | СТБ ISO 17294-2-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
| 35.34* | Обработанные питьевые воды Природные питевые воды Питьевые воды для детского питания Искусственно минерализованные питьевые воды Купажированные питьевые воды, изготовленные с использованием природной питьевой воды | 11.07/08.092 100.09/08.092 | хром общий | ТР ЕАЭС 044/2017 Раздел V, IX Приложение 3 | СТБ ISO 17294-2-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
| 35.35* |  | 11.07/08.092 100.09/08.092 | цинк |  | СТБ ISO 17294-2-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
| 35.36* |  | 11.07/08.092 100.09/08.092 | Токсичные неметаллические элементы: |  | СТБ ISO 17294-2-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
|  |  |  | бор |  |  |
| 35.37* |  | 11.07/08.092 100.09/08.092 | мышьяк |  | СТБ ISO 17294-2-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
| 35.38* | Обработанные питьевые воды Природные питевые воды Питьевые воды для детского питания Искусственно минерализованные питьевые воды Купажированные питьевые воды, изготовленные с использованием природной питьевой воды | 11.07/08.149 100.09/08.149 11.07/08.156 100.09/08.156 | Галогены: хлор остаточный связанный и свободный |  | ГОСТ 18190-72 СТБ ISO 7393-1-2011 СТБ ISO 7393-2-2012 СТБ ISO 7393-2-2020 |
| 35.39* |  | 11.07/08.162 100.09/08.162 | Показатели органичес-кого загрязнения: | ТР ЕАЭС 044/2017 Раздел V, IX Приложение 3 | ГОСТ 31941-2012, п.5 |
|  |  |  | 2,4-Д |  |  |
| 35.40* |  | 11.07/08.162 100.09/08.162 | атразин, симазин |  | СТБ ISO 10695-2007 |
| 35.41* |  | 11.07/08.159 100.09/08.159 | бенз(а)пирен |  | ГОСТ ISO 17993-2016 |
| 35.42* |  | 11.07/08.162 100.09/08.162 | гексахлорбензол |  | СТБ ISO 10695-2007 СТБ ИСО 6468-2003 |
| 35.43* |  | 11.07/08.162 100.09/08.162 | гептахлор |  | СТБ ISO 10695-2007 СТБ ИСО 6468-2003 |
| 35.44* |  | 11.07/08.162 100.09/08.162 | ДДТ (сумма изомеров) |  | СТБ ISO 10695-2007 СТБ ИСО 6468-2003 |
| 35.45* |  | 11.07/08.162 100.09/08.162 | линдан (гамма-изомер ГХЦГ) |  | СТБ ISO 10695-2007 СТБ ИСО 6468-2003 |
| 35.46* |  | 11.07/08.160 100.09/08.160 | нитриты |  | ГОСТ ISO 10304-1-2016 |
| 35.47* |  | 11.07/08.149 100.09/08.149 | окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 35.48* |  | 11.07/08.162 100.09/08.162 | пестициды |  | СТБ ISO 10695-2007 СТБ ИСО 6468-2003 |
| 35.49* |  | 11.07/08.149 100.09/08.149 | Обобщенные показатели: жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 35.50* |  | 11.07/01.086 100.09/01.086 | Показатели микробиологической безопасности: |  | ГОСТ 18963-73 ГОСТ ISO 6222-2018 |
|  |  |  | ОМЧ (КМАФАнМ) при 37 0С, при 22 0С |  |  |
| 35.51* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 31955.1-2013 |
| 35.52* |  |  | энтерококки (фекальные стрептококки) |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 СТБ ISO 7899-2-2015 |
| 35.53* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31955.1-2013 |
| 35.54* |  |  | бактерии P.aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 35.55* |  |  | споры сульфитре-дуцирующих клостридий |  | СТБ ISO 6461-2-2016 |
| 35.56* |  | 11.07/04.125 100.09/04.125 | Показатели радиационной безопасности: |  | СТБ ISO 9696-2010 СТБ ISO 9696-2020 ГОСТ 31864-2012 |
|  |  |  | удельная суммарная альфа-активность |  |  |
| 35.57* |  |  | удельная суммарная бета-активность |  | СТБ ISO 9697-2016 МВИ.МН 2078-2004 |
| 35.58* |  | 11.07/04.125 100.09/04.125 | Содержание природных радионуклидов: полоний-210; радий-226; радий-228; свинец-210; торий-232; уран-234; уран-238 | ТР ЕАЭС 044/2017 Раздел V, IX, Приложение 3 | МВИ.МН 2001-2004 СТБ ISO 17294-2-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
| 35.59* |  | 11.07/04.125 100.09/04.125 | Радионуклиды техногенные: |  | ГОСТ 32163-2013 |
|  |  |  | стронций-90 |  |  |
| 35.60* |  |  | цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 |
| ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» |
| 36.1* | Охлаждающие жидкости | 20.14/08.158 | содержание метилового спирта | ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» Статья 4: - п.4.1, Приложение 1 | ГОСТ 34425-2018 |
| 37.1* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12, 10.13, 10.41, 10.86, 10.89/11.116 | Органолептические показатели | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел III, п.8 | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 8285-91 ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 31470-2018 п.4 ГОСТ 33741-2015 |
| 37.2* |  | 10.12, 10.13, 10.41, 10.86, 10.89/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, п.17, п.18 Раздел VIII, п.64 Раздел XIII , п.122, п.123 Приложение 4, Приложение 5 ТР ТС 021/2011 Гл.2 ст. 7 Гл.3 ст. 20 Приложение 3, Р.1, Продукты детского питания | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 37.3* |  | 10.12, 10.13, 10.41, 10.86, 10.89/08.092 | - свинец; - мышьяк; - кадмий; - ртуть; - железо; - медь; - олово; - хром |  | ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 14082-2014 СТБ EN 15763-2015 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33411-2015 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 33413-2015 МВИ.МН 5729-2016 |
| 37.4* |  | 10.12, 10.13, 10.41, 10.86, 10.89/08.162 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, п.17, п.18, п.21 Раздел VIII, п.64 Раздел XIII , п.122, п.123 Приложение 4, Приложение 5, Приложение 8 ТР ТС 021/2011 Гл.2 ст. 7 Гл.3 ст. 20 Приложение 3, Р.1, Продукты детского питания | ГОСТ 34533-2019 |
| 37.5* |  |  | тетрациклиновая группа: 4-эпитетрациклин; тетрациклин; 4-эпихлортетра-циклин; хлортетрациклин; 4-эпиокситетрациклин; окситетрациклин; доксициклин |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 37.6* |  | 10.12, 10.13, 10.41, 10.86, 10.89/03.152 | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 37.7* |  | 10.12/08.162 | Остаточное содержание: – сульфаниламидов; – нитроимидазолов; – амфениколов; – хинолонов; – макролидов; – линкозамидов; – кокцидиостатиков; – плевромутилинов; – аминогликозидов; – пенициллинов |  | ГОСТ 32797-2014 ГОСТ 32798-2014 ГОСТ 34136-2017 ГОСТ 34533-2019 ГОСТ 34535-2019 |
| 37.8* |  | 10.12, 10.13, 10.86, 10.89 /08.159 | бенз(а)пирен |  | CТБ ГОСТ Р 51650-2001, п.5 |
| 37.9* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12, 10.13. 10.41, 10.86, 10.89/08.162 | полихлорированные дибензодиоксины, полихлорированные дибензофураны и диоксиноподобные ПХБ | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, п.17, п.18, п.19 Раздел VIII, п.64 Раздел XIII , п.122, п.123 Приложение 4, Приложение 5 ТР ТС 021/2011 Гл.2 ст. 7, ст.8 Гл.3 ст. 20 Приложение 3, Р.1, Приложение 10 Продукты детского питания | ГОСТ 34449-2018 |
| 37.10* |  | 10.86/08.159 10.89/08.159 10.86/08.162 10.89/08.162 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ EN 15851-2013 ГОСТ 34140-2017 |
| 37.11* |  |  | Дезоксиниваленол Зеараленон Т-2 токсин охратоксин А |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 37.12* |  |  |  |  |  |
| 37.13* |  |  |  |  |  |
| 37.14* |  |  |  |  |  |
| 37.15* |  |  | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 ГОСТ 34140-2017 |
| 37.16* |  | 10.12, 10.13, 10.41, 10.86, 10.89/08.161 | нитрозоамины (сумма N-нитрозо-диметиламина (НДМА) и N-нитрозо-диэтиламина (НДЭА)) |  | МУК 4.4.1.011-93 |
| 37.17* |  | 10.12, 10.13, 10.41, 10.86, 10.89/08.162 | пестициды |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 37.18* |  | 10.12, 10.13, 10.41, 10.86, 10.89/10.094 | наличие ГМО (компонентов) | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел IX, п.81 ТР ТС 021/2011 Гл.2 ст. 7, п.9 Гл.2 ст. 8, п.1 | ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 ГОСТ Р 53214-2008 |
| 37.19* |  |  | количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 37.20* |  |  | идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) |  |  |
| 37.21* |  | 10.12, 10.13, 10.86, 10.89 /04.125 | удельная активность радионуклидов цезия (Cs-137) | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, п.17, п.18 Раздел VIII, п.64 Раздел XIII , п.122, п.123 Приложение 5 ТР ТС 021/2011 Гл.2 ст. 7 Гл.3 ст. 20 Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013 |
| 37.22* |  |  | удельная активность радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 37.23* |  | 10.12, 10.13, 10.41, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 10.12, 10.13, 10.41, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Микробиологические показатели: методы отбора и подготовки проб для микробиологических анализов | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, п.17, п.18 Раздел VIII, п.64 Раздел XIII , п.122, п.123 Приложение 1, Приложение 2 ТР ТС 021/2011 Гл.2 ст.7 Гл.3 ст.20 Приложение 1, Приложение 2 ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, п.17, п.18 Раздел VIII, п.64 Раздел XIII , п.122, п.123 Приложение 1, Приложение 2 ТР ТС 021/2011 Гл.2 ст.7 Гл.3 ст.20 Приложение 1, Приложение 2 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669–85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 30425-97 ГОСТ 7702.2.0-2016 |
| 37.24* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 10444.15-94 |
| 37.25* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 7702.2.2-93 |
| 37.26* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 7702.2.2-93 |
| 37.27* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 31746-2012 |
| 37.28* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания |  | бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| 37.29* |  |  | сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 7702.2.6-2015 |
| 37.30* |  |  | бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 37.31* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 37.32* |  |  | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 37.33* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 37.34* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 37.35* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ ISO 21871-2013 ГОСТ 10444.8-2013 |
| 37.36* |  | 10.12, 10.86, 10.89/01.086 10.12, 10.86, 10.89/18.115 | Промышленная стерильность (для стерилизованных консервов, в т.ч. для детского питания) | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, п.17, п.18 Раздел VIII, п.64, п.77 Раздел XIII , п.122, п.123 Приложение 3, Таблица 1, Таблица 2 ТР ТС 021/2011 Гл.2 ст.7 Гл.3 ст.20 Приложение 2 ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, п.17, п.18 Раздел VIII, п.64, п.77 Раздел XIII , п.122, п.123 Приложение 3, Таблица 1, Таблица 2 ТР ТС 021/2011 Гл.2 ст.7 Гл.3 ст.20 Приложение 2 | ГОСТ 30425-97 |
| 37.37* |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 37.38* |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B. polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 37.39* |  |  | мезофильные клостридии, в т.ч. мезофильные клостридии C. perfringens |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.9-88 |
| 37.40* |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 37.41* |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 37.42* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/01.086 | Промышленная стерильность (для пастеризованных консервов) КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 37.43* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 37.44* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 37.45* |  |  | сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 37.46* |  |  | S.aureus и др. коагула-зоположительные стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 37.47* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 37.48* |  | 10.12, 10.13, 10.86, 10.89 /08.156 10.12, 10.13, 10.86, 10.89 /08.160 | нитраты | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, п.17, п.18 Раздел VIII, п.64, п.70, п.74 Раздел XIII , п.122, п.123 Приложение 5 ТР ТС 021/2011 Гл.2 ст. 7 Гл.3 ст. 20 Приложение 3, Р.1, Продукты детского питания | ГОСТ 29300-92 ГОСТ 8558.2-2016 ГОСТ EN 12014-4-2015 |
| 37.49* |  |  | нитриты |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ EN 12014-4-2015 |
| 37.50* |  | 10.41/08.149 10.12/08.149 | Показатели окислительной порчи: - кислотное число - перекисное число | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, п.17, п.18 Раздел VIII, п.64 Раздел XIII , п.122, п.123 Приложение 4, Приложение 6 | ГОСТ 8285-91 ГОСТ Р 50457-92 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ ISO 27107-2016 ГОСТ 34118-2017 |
| 37.51* |  | 10.12, 10.13, 10.86, 10.89 /08.052 | массовая доля сухих веществ | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, п.17, п.20 Раздел VIII, п.64 Раздел IX, п.81 Раздел XIII , п.122, п.123 Приложение 7 ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, п.17, п.20 Раздел VIII, п.64 Раздел IX, п.81 Раздел XIII , п.122, п.123 Приложение 7 | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9793-2016 ГОСТ 33319-2015 СТБ ISO 1442-2008 |
| 37.52* |  | 10.12, 10.13, 10.86, 10.89 /08.149 | массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |
| 37.53* |  | 10.12, 10.13, 10.86, 10.89 /08.164 10.12, 10.13, 10.86, 10.89 /08.052 10.12, 10.13, 10.86, 10.89 /08.149 10.12, 10.13, 10.86, 10.89 /08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 ГОСТ 26183-84 |
| 37.54* |  | 10.12, 10.13, 10.86, 10.89 /08.149 10.12, 10.13, 10.86, 10.89 /08.169 | массовая доля поваренной соли | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, п.17, п.20 Раздел VIII, п.64 Раздел IX, п.81 Раздел XIII , п.122, п.123 Приложение 7 | ГОСТ 9957-2015 ГОСТ ISO 1841-1-2016 ГОСТ ISO 1841-2-2013 ГОСТ 26186-84 |
| 37.55* |  | 10.12, 10.13, 10.86, 10.89 /08.149 | массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 ГОСТ 29301-92 |
| 37.56* |  | 10.13/08.156 | остаточная активность кислой фосфотазы |  | ГОСТ 23231-2016 |
| 37.57* |  | 10.12, 10.13, 10.86, 10.89 /08.052 10.12, 10.13, 10.86, 10.89 /08.156 | содержание общего фосфора и фосфатов |  | ГОСТ 9794-2015 ГОСТ 30615-99 ГОСТ 31110-2002 ГОСТ 32009-2013 |
| 37.58* |  | 10.12/08.032 | содержание кальция | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, п.17, п.18 Раздел VIII, п.64 Раздел XIII , п.122, п.123 Приложение 6 | ГОСТ Р 55573-2013 п.5 |
| 37.59* |  | 10.12/11.116 | массовая доля костных включений |  | ГОСТ 31466-2012 ГОСТ Р 52417-2005 |
| 37.60* |  | 10.12, 10.13, 10.86, 10.89 /08.159 | содержание консервантов: бензойной и сорбиновой кислот и их солей | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел IX, п.81 ТР ТС 021/2011 Статья 8 | ГОСТ 33809-2016 |

Примечание: 
*– деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»				    			Е.В. Бережных